## elektrody 1
Pakiet nr 1 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły, przeznaczona do monitorowania dla dorosłych o średnicy 55 mm, | szt. | 10000
2. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły wzmocniony, przeznaczona do badań holterowskich (24-godziny) z nacięciem na kabelek o rozmiarze 55 x 35 mm | szt. | 1000
3. | Elektroda przeznaczona do badań wysiłkowych i holerowskich dla dorosłych podłoże piankowe, żel płynny, średnicy 45mm do zastosowania na 72 godziny z możliwością wielokrotnej repozycji | szt. | 300
4. | Papier do EKG Ascard 4 z nadrukiem 104 x 40 | szt. | 400
5. | Papier do EKG Ascard 33 z nadrukiem 110 x 14 | szt. | 400
6. | Papier do EKG COMEN CM 600 składanka, 110 mm x 140x 145 , kompatybilny z aparatem EKG COMEN CM 600 | szt | 10
7. | Papier do EKG COMEN CM 600 szer. 110 mm x 200 m, kompatybilny z aparatem EKG COMEN CM 600 | szt. | 10
8. | Papier do KTG Philips HP 150x100x150 | szt. | 80
9. | Papier do KTG Oxford 143 x 150 x 300 | szt. | 80
10. | Papier do videoprintera Mitsubishi K61 B | szt. | 120
11. | Papier do KTG COROMETRICS | szt. | 80
12. | Wielorazowego użytku pasek do mocowania przetwornika brzusznego do aparatów Ktg Philips wstępnie przycięty o długosci 1,3 m, szerokość 50 mm, opakowanie 5 sztuk | op. | 2
13. | Ergonomiczny podkład higieniczny o wymiarach 150-160 x 210 cm wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego, kolor niebieski, biały lub zielony | szt. | 200
14. | Foliowy, nieprzemakalny pokrowiec na materac z gumką, rozm. 210 x 90 x 20cm | szt. | 1500
15. | Wziernik ginekologiczny j.u. w rozmiarze XS,S, M, L pojedyńczo pakowany, bez zawartości ftalanów | szt. | 1500
16. | Oryginalna szczoteczka do pobierania rozmazów cytologicznych typu wachlarzyk | szt. | 100
17. | Golarka medyczna j.u. z grzebieniem podnoszącym owłosienie oraz zapobiegającym zapychaniu, rączka znajdująca się tuż nad ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, o powierzchni golącej o polu min. 4 cm2 pakowanie a' 50 sztuk | op. | 20
18. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 5000
19. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 2800
20. | Zaciskacz do pępowiny czysty mikrobiologicznie lub sterylny | szt. | 1100
21. | Elektroda do defibrylacji do defibrylatora Lifepak dla doroslych, komplet a' 2 sztuki | kpl | 2
22. | Podkładki do defibrylacji a 2 szt. | kpl | 10
23. | Elektroda igłowa prosta wielorazowego użytku 40mm średnica 4 mm 0,8x22mm kompatybilma z aparatem ERBE czynna | szt. | 1
24. | Elektroda nożowa prosta wielorazowego użytku kompatybilna z aparatem ERBE średnica styku 3,4 mm dł 45 mm czynna | szt. | 10
25. | Elektroda do defibrylacji do defibrylatora Zoll dla doroslych, komplet a' 2 sztuki | kpl | 5
26. | Żel do defibrylacji a' 250g | szt. | 6
27. | Żel do USG 0,5 kg | szt. | 280
28. | Koc grzewczy pacjenta dla dorosłych na górną część ciała kompatybilny z urządzeniem Mistral -Air | szt. | 50
29. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem umożliwiającym dezynfekcję | szt. | 10
30. | Zgłębnik do płukania żołądka 40Ch dł 180 cm ze strzykawką, posiadający pięciostopniowy adapter i dodatkowo zacisk ślizgowy | szt. | 10
31. | Sterylna butelka o pojemności 80 ml do zbierania, pakowane pojedynczo do przechowywania, przenoszenia, pasteryzowania oraz podawania mleka matki. | szt. | 1000
32. | Sterylny smoczek kompatybilny z butelką z pozycjią powyżej , pakowany pojedynczo | szt. | 3000
33. | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci roxzmiar 176 mmx122 mm, powierzchnia 110 cm2, 50 szt. | op. | 10
34. | Żel przewodzący do ultradźwięków 500 ml | szt. | 5
Razem

## intubacja 2
Pakiet nr 2 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłych z drenem | szt. | 200
2. | Maska aerozolowa z nebulizatorem dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy | szt. | 50
3. | Zestaw typu Venturi z maską dla dorosłych i kompletem sześciu dysz do koncentracji tlenu na poziomie: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, drenem tlenowym ok.. 2,1m, łącznikiem do nawilżania | szt. | 10
4. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 100
5. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 150-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 1200
6. | Linia do gazometrii o dł. 3m | szt. | 100
7. | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność w środowisku wilgotnym 100%, objętość 35 ml, waga 26g, opór przepływu 3,6cm H20/60L/min. | szt. | 50
8. | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii , sterylny lub czysty mikrobiologicznie | szt. | 700
9. | Filtr do rurki trachostomijnej, wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos", typ T , z portem tlenowym | szt. | 1000
10. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z pompowanym zmkniętym mankietem , dostępna w rozmiarach: 4, 5, 6 | szt. | 80
11. | Jałowy pokrowiec na kamerę do artroskopii w rozmiarze 16 x 200 cm wykonany z folii PE wyposażony na brzegach w taśmy do mocowania | szt. | 300
12. | Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny z PP , dla dorosłych , z rur rozciągalnych – z pamięcią kształtu , średnica 22 mm , zakres kompresji do 200 cm , z workiem oddechowym , neopranowym o poj.3 l; dodatkowo gałąź o długości do 150 cm, łącznik kątowy; łącznik prosty 22MM-22MM mikrobiologicznie czysty. | szt. | 150
13. | Rurka ustno-gardłowa Guedel z kolorowym znacznikiem,nr 1,2,3,4,5 sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podany rozmiar | szt. | 200
14. | Dren tlenowy j.u. z dwoma końcówkami pozwalającymi łączyć aparat AMBU z dozownikiem tlenu, dł. co najmniej 180 cm | szt. | 200
15. | Rurka intubacyjna wykonana z medycznego silikonowanego PCV, bez mankietu z oczkiem Murphy’ego, linia widoczna w promieniach RTG, znacznik głębokości w postaci czarnego zakończenia z każdej strony o wielkości około 2cm od zakończenia rurki, odłączalny łącznik Nr 2,0 – 4,0 | szt. | 40
16. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie końca rurki, z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu o szerokości min. 2 cm . Rozmiar rurki umieszczony na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym. Wykonana z medycznego PVC bez lateksu. Wbudowana linia RTG na całej długości rurki aż do końcówki wyraźnie wskazującej głębokość intubacji. Rozmiary 4,0-9,0 | szt. | 300
17. | Rurka intubacyjna wykonana z medycznego silikonowanego PCV, z mankietem niskociśnieniowym i oczkiem Murphy’ego, linia widoczna w promieniach RTG, oring dookoła rurki widoczny z każdej strony, ułatwiający lokalizację położenia rurki względem laryngoskopu, transparentny odłączalny łącznik Nr 6,0 – 9,5 | szt. | 350
18. | Rurka tracheostomijna z mankietem rozm. 6,0-9,0, j.u., sterylna, nietoksyczna, ruchoma przesuwana (bezstopniowa) ramka | szt. | 10
19. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych śr. 2,2mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm jałowa, pokryta tworzywem medycznym z miękkim końcem, j.u. | szt. | 20
20. | Maska krtaniowa j.u. ze zintegrowanym kanałem dostępu do przełyku umożliwiającym odsysania treści żołądkowej w rozmiarach 3, 4, 5 | szt. | 5
21. | Maska krtaniowa z mankietem niskociśnieniowym z przeźroczystego PCV bez lateksu wygięta pod kątem 90°, długi łącznik 15mm z polipropylenu stanowiący jednocześnie blokadę anty zagryzieniową, ułatwiający aplikację maski, balonik kontrolny poziomu napompowania mankietu z informacją maksymalnej objętości wypełnienia mankietu oraz zakresem wagowym pacjenta. Zawór balonika kontrolnego fabrycznie wyposażony w system wyrównania ciśnienia w mankiecie zapobiegający sklejaniu się mankietu. Opakowanie sztywne zapobiegające zmianie kształtu. Dostępne rozmiary: 1- 5 (co 1) oraz 1,5 i 2,5. | szt. | 60
22. | Maska krtaniowa z mankietem niskociśnieniowym z przeźroczystego PCV bez lateksu wygięta pod kątem 90°, długi łącznik 15mm z polipropylenu stanowiący jednocześnie blokadę anty zagryzieniową, ułatwiający aplikację maski, balonik kontrolny poziomu napompowania mankietu z informacją maksymalnej objętości wypełnienia mankietu oraz zakresem wagowym pacjenta. Zawór balonika kontrolnego fabrycznie wyposażony w system wyrównania ciśnienia w mankiecie zapobiegajacy sklejeniu się mabnkietu. Opakowanie sztywne zapobiegajace zmianie kształtu. Dostępne rozmiary: 1-5 (co 1 ) oraz 1,5 i 2,5 | szt. | 100
23. | Trzystopniowy opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych w kolorze cielistym w dyspenserze a' 100 sztuk, rozmiar mały i duży | op. | 3
24. | Prowadnice jednorazowe do trudnych intubacji | szt. | 30
25. | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem, dostarczana z ochronnym pokrowcem, możliwość założenia bez usuwania sterylnygo pokrowca.Typ Mc Intosh rozmiar 1-4 oraz Miller 00-2 | szt. | 50
26. | Wielorazowy uchwyt do laryngoskopu kompatibilny z jednorazową łyżką sterylna ze światłowodem z pozycji 24 formularza, dostępne rozmiary: standardowy, neonatologiczny oraz krótki | szt. | 5
27. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | szt. | 1
28. | Łacznik karbowany z obrotowym złączem rurki intubacyjnej wyposażony w port do odsysania z koreczkiem i gumowym kołnierzem do bronchoskopii, dł. 10cm | szt. | 10
29. | Termometr bezdotykowy | szt. | 6
Razem

## cewniki 3
Pakiet nr 3 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Butelka płaska do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 250 ml (sterylna) z możliwością połączenia z drenami w zakresie rozmiarów od 6F do 32F. Butelka wykonana z polietylenu z częściową harmonijką | szt. | 500
2. | Dren do drenażu ran pooperacyjnych typu Ulmer, sterylny, podwójnie pakowany (folia/folia-papier). Nitka radiacyjna na całej długości drenu, rozmiary od CH 10 do CH 18, dł. 50 cm. | szt. | 800
3. | Dren z trokarem tępym do nakłucia opłucnej w rozmiarach 24, 28, 32CH | szt. | 5
4. | Ostrza chirurgiczne z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym nr 10 - 24, op. 100 szt. Wyraźne kolorystyczne oznakowanie ostrza w postaci paska na całej długości opakowania. | op. | 30
5. | Skalpele jednorazowe "11" pakowane a 10 szt | op. | 10
6. | Śródoperacyjny, jałowy licznik igieł i skalpeli wyposażony w magnes oraz gąbkę na 20 igieł/skalpeli. | szt. | 100
7. | Cewniki do odsysania g.d.o. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, zmrożona powierzchnia, wykonane z polyolefinu, Ch 12-18, dł. 55-60cm, opakowanie jednostkowe oznakowane w języku polskim, kolorystyczne i numeryczne oznakowanie konektora na cewniku | szt. | 1100
8. | Cewniki do odsysania g.d.o. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, zmrożona powierzchnia, wykonane z polyolefinu, Ch 20, dł. 55-60cm, opakowanie jednostkowe oznakowane w języku polskim, kolorystyczne i numeryczne oznakowanie konektora na cewniku | szt. | 200
9. | Cewniki do odsysania g.d.o. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, zmrożona powierzchnia, wykonane z polyolefinu, Ch 06-10, dł. 40 cm, opakowanie jednostkowe oznakowane w języku polskim, kolorystyczne i numeryczne oznakowanie konektora na cewniku | szt. | 500
10. | Cewnik Foley'a dwudrożny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu (do zastosowania na 7 dni), rozmiary CH 14 - CH 24, sterylny, opakowanie folia-papier | szt. | 1500
11. | cewnik foleya 100% silikonowy pakowany razem ze strzykawką wypełnioną roztworem 2% gliceryny, rozm. 14-24CH | szt. | 5
12. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 10 do CH 16, sterylny. | szt. | 1200
13. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 18 do CH 22, sterylny. | szt. | 300
14. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiary od CH 14 do CH 16, sterylny. | szt. | 20
15. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiar CH18, sterylny. | szt. | 20
16. | Cewnik urologiczny Pezzer CH 22 do Ch 32 wykonany z lateksu silikonowanego, min. 3 otwory boczne | szt. | 120
17. | Dren Kehr wykonany z lateksu silikonowanego, dostępny w rozmiarach Ch16-24 o długości całkowitej 80cm i długości ramion min. 10 cm | szt. | 20
18. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kaniula punkcyjną 1,8 mm i dł. 80 mm, drenem z końcówką lock, strzykawką 60 ml trzyczęściową oraz workiem 2 l, wyposażony w zastawkę antyrefluksową. | szt. | 20
19. | zestaw do punkcji otrzewnej składjący się z: troakar punkcyjny 10Ch, z regulowaną głębokością wkłucia, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9 Ch x 50 cm, wykonany z poliuretanu, zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości skalpel do nacięcia skóry | szt. | 20
20. | Zatyczka cewników Foley'a, sterylna, schodkowa | szt. | 100
21. | Wieszak do worków na mocz dwuramienny, plastikowy | szt. | 600
22. | Zestaw do lewatywy, niesterylny z workiem o pojemności 1750 ml | szt. | 500
23. | Rurki rektoskopowe j.u. 25cm dł | szt. | 10
24. | Sonda Sengstakena-Blakemora rozm. CH16, 18, 20 | szt. | 2
25. | Szczotka chirurgiczna plastikowa z obustronnym włosiem wielorazowego użytku do mycia rąk i narzędzi | szt. | 70
26. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml.z dokładnością 1- 40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml z drenem dwuświatłowym (z odpowietrzaniem) z dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny. | szt. | 20
27. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu Flocar, zgłębnik zakładany metodą „pull” pod kontrolą endoskopii, skład zestawu: skalpel, igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna do przeciągnięcią zgłębnika, silikonowa płytka wewnętrza, trópłatowa, Ch 10, 14, 18, 40 cm | szt. | 5
| Sonda do karmienia w rozmizrze 6 i 7 Fr, dł 40 cm wykonana z PCV, znacznik głębokości co 1 cm, linia RTG na całej długości cewnika | szt. | 50
28. | Cewnik zewnętrzny o rozmiarach : 25cm, 29cm, 32cm, 36cm, 41cm. | szt. | 100
29. | Osłonki Brauna lub równoważne na troacar op a 20 szt kolor czerwony, z centralnym otworem o średnicy 5,5mmm | op. | 2
Razem

## aparaty 4
Pakiet nr 4 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; | szt. | 2000
2. | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. | szt. | 50
3. | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 um filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; z zastawką bezigłową na drenie do dodatkowych wstrzyknięć; długość drenu 150-210 cm. | szt. | 100
4. | Kaniule dla dzieci i noworodków ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o rozm.26G / 19 mm i rozm. 24G / 19 mm i przepływie 13ml/min | szt. | 500
5. | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, bez portu (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły - brak konieczności stosowania STAZY uciskowej). Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt. | 500
6. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt. | 1500
7. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min | szt. | 50
8. | Kaniule dotętnicze w rozm. 20G x 45mm z zaworem odcinającym typu Floswitch | szt. | 10
9. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemioterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia z przedłużeniem 10 cm | szt. | 10
10. | Kranik 3-drożny typu bezpiecznego z systemem safety-lock zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem, wyposażony w wyczuwalny indykator pozycji "otwarty-zamknięty", kolorowy przełącznik trójramienny - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy | szt. | 10
11. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemiterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym w każdej pozycji indykatorem położenia z dodatkowym portem z przedłużeniem 25 cm | szt. | 10
12. | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych o pojemności 50ml, z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości z polipropylenu, z poprzecznym zabezpieczeniem w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowane w pompie infuzyjnej - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcję pomp/ lub strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnych typu Perfuzor z poprzecznym zabezpieczeniem na tłoku, np. firma BBraun: | szt. | 500
| Przyrząd do pomp infuzyjnych Alaris GW 800, z filtrem 15μm, pozbawiony lateksu i DEHP, długość 220 cm | szt. | 50
13. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp objętościowych Infusomat firmy Bbraun - wymagany oryginalny. | szt. | 100
1. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 10 ml/ z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
2. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 2 ml/skala 0,1ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
3. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 20 ml/skala 1,0ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 240
5. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 5 ml/z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 240
14. | Strzykawka perfuzyjna o poj. 20 ml do pompy infuzyjnej, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock, posiadajaca podwójne gumowe uszczelnienie tłoka. Skala kontrastująca i czytelna. | szt. | 100
13. | Strzykawka lub aplikator z lidokainą o pojemności 5-6 ml jałowa, opakowanie a' 25 sztuk | opak. | 10
Razem

## iniekcje proste 5
Pakiet nr 5 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Aplikator z filtrem antybakteryjnym max. do 0,5µm do przygotowywania leków | szt. | 1000
2. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. przeźroczysty, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock, | szt. | 800
3. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. / czarny lub bursztynowy /, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock, | szt. | 1000
4. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, j.u. sterylny, rolkowy regulator przepływu oraz odpowietrznik, opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 3000
5. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, j.u. sterylny, rolkowy regulator przepływu oraz odpowietrznik, opakowanie folia/papier | szt. | 20000
6. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, w całości bez ftalanów, opakowanie folia/papier | szt. | 500
7. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,bursztynowy, i bez ftalanów, opakowanie folia/papier pakowany wraz z workiem | szt. | 1500
8. | Koreczek do kaniul obwodowych, sterylny op. a 100 szt | szt. | 100
9. | Koreczek jałowy typu COMBI, sterylny opakowanie a 100 szt | szt. | 10
10. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego do butelek oraz opakowań miękkich typu pack - wersja grawitacyjna - kompatybilny z pompą Flocare 800, z filtrem powietrza i komorą kroplową z 4 – stopniową końcówką służącą do łączenia ze zgłębnikiem , wolnym od DEHP | szt. | 20
11. | Przyrząd do upustu krwi | szt. | 20
12. | Regulator przepływu z przyrządem do infuzji, z dodatkowym łącznikiem bezigłowym na drenie, j. uż. | szt. | 200
13. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym w każdej pozycji indykatorem położenia w kolorze białym, czerwonym i niebieskim | szt. | 600
14. | Igły iniekcyjne j..u. 0,45 – 0,9, sterylne, op /100 szt cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, | op. | 650
15. | Igła do pobierania leków bez filtra op. 100 szt. | op. | 25
16. | Igła iniekcyjna j.u. 1,2, sterylna, op/100 szt cienkościenna o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonana ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowana do strzykawki. | op. | 360
17. | Igła motylek ze skrzydełkami w rozmiarach: 18G - 27G j.u. pakowane pojedynczo, sterylne, rozmiar oznaczony za pomocą koloru, skrzydełka elastyczne umożliwiające łatwe mocowanie, opakowanie typu folia/papier | szt. | 100
18. | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer-Lock, poj. 20 - 23 ml, trzyczęściowa, z przezroczystym cylindrem, gumowym tłokiem, kolorowym konrastującym tłokiem, czytelną skalą , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 20
19. | Strzykawka Janeta 50 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, z końcówką do cewnika z łącznikiem Luer, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 20
20. | Strzykawka Janeta 100 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, z końcówką do cewnika z łącznikiem Luer, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 130
21. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1 ml z igłą 0,45x12 -13mm j.u. jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie a 100 szt. | opak. | 260
22. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5 ml | szt. | 1000
23. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
24. | Strzykawka bursztynowa/czarna trzyczęściowa o poj. 50 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock. Skala kontrastująca i czytelna, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 20
25. | Strzykawka trzyczęściowa o poj. 50 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock. Skala kontrastująca i czytelna, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 600
Razem

## igły specj. 6
Pakiet nr 6 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego ostrze Quincke,rozmiar 18-22G dł. 90 mm. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 40
2. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 25G-26G, dł. 90 mm z igłą prowadzącą 20G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
3. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 27G, dł. 90 mm z głą prowadzącą 22G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
4. | Zestaw do znieczulenia zewątrzoponowego w rozmiarze 18G, zawierający w swoim składzie: igłę Tuohy, kateter epiduralny o dł. 100 cm, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, strzykawkę niskooporową 10 cm, strzykawkę 10 cm, grot do nacinania skóry, igłę do podania leków 0,9x40mm, igłę do znieczulenia 0,5x25mm | szt. | 30
5. | zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, jednokanałowy o średnicy 7FR i dł. 15 cm, rozmiar kanału 13 G | szt. | 10
6. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G, z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka luer o pojemności 10 ml. | szt. | 70
7. | Dwustopniowy zestaw mocujący cewnik epiduralny wraz z opatrunkiem w składzie: płaski pierścień mocujący cewnik oraz foliowy opatrunek z częścią środkową pozbawioną kleju | szt. | 80
8. | Igła do neurostymulatora STIMULPLEX HNS 12, rozmiar 22G, dł. 50 mm oraz 21G, dł. 100 mm | szt. | 40
9. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 20
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trójświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR dł 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
11. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy antybakteryjny o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 5
13. | Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający igłę do zniecz. podpajęczynówkowego typu pencil point 27G, igłę Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G i otworem na igłę podpajęczynówkową, system blokowania igły podpajęczynówkowej, samoprzylepny element mocowania filtra cewnika zewn.oponowego do skóry pacjenta | szt. | 3
14. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 18G | szt. | 30
15. | Cewnik epiduralny 20G | szt. | 20
16. | Strzykawka niskooporowa 10 ml do igły Tuohy | szt. | 30
17. | Płaski filtr infuzyjny o gęstości 0,2 µm, do zestawu ZO | szt. | 30
18. | Igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką single shot, rozmiar 24G x 50mm | szt. | 50
19. | Igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką single shot, rozmiar 24G x 25mm | szt. | 50
20. | Igła do pena w rozmiarze: 29G, 30G, 31G i długościach 5,6, 8, mm (odpowiednio dla każdego rozmiaru) | szt. | 10000
21. | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron:od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza),kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów, op. 100 szt., sterylizowane radiacyjnie | szt. | 2
22. | Ściągacz do igieł insulinowych kompatybilny z pozycją powyżej | szt. | 10
23. | Igła do nakłuć lędźwiowych yale 18G 1,2x155 mm | szt. | 10
Razem

## sterylizacja 7
Pakiet nr 7 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Papier krepowany, biały, 90x90, gramatura min. 60g/m2 | szt. | 500
2. | Papier krepowany, zielony, 100x100, gramatura min. 60g/m2 | szt. | 500
3. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 50x200 | rolka | 3
4. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 150x200 | rolka | 3
5. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 100x200 | rolka | 5
6. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 120x200 | rolka | 2
7. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 250x200 | rolka | 1
8. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 200x200 | rolka | 6
9. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 250x200 | rolka | 2
10. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 300x200 | rolka | 2
11. | Rękaw papierowo-foliowy, z zakładką, wskaźnik S/EO, 75x30-45x100 | rolka | 1
12. | Rękaw papierowo-foliowy, z zakładką, wskaźnik S/EO, 200x50-60x100 | rolka | 3
13. | Rękaw papierowo-foliowy, z zakładką, wskaźnik S/EO, 250x60-70x100 | rolka | 1
14. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika, 19x50 | rolka | 50
15. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, 19x55 | rolka | 50
16. | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do pary wodnej, kl. 4, liniowe ułożenie wskaźnika, oznaczenie normy i klasy na każdym pasku, op. 250szt | op. | 30
17. | Marker do opisywania pakietów ze wskaźnikiem do pary wodnej kl. A | szt. | 2
18. | Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych o pojemności 300ml | szt. | 30
19. | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne, do ochrony pakietów sterylnych przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem 400x550-600 mm a' 250 | szt. | 1
20. | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne, do ochrony pakietów sterylnych przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem mm 200x300-320 a' 500 | szt. | 1
21. | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne, do ochrony pakietów sterylnych przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem mm 300x500-520 a' 250 | szt. | 1
Razem
Dodatkowe wymagania do rękawów:
gramatura papieru min. 70 g/m²
grubość folii min. 52µm
folia 6-warstowa zgrzew fabryczny 3-kanałowy,
wskaźniki sterylizacji S/EO/ F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim
kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku
każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego
oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,4,5 na linii zgrzewu fabrycznego,
znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim,

## zgłębniki 8
Pakiet nr 8 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Golarka medyczna j.u. 1 x ostrze | szt. | 1000
2. | Kieliszek do leków j.u. plastikowy | szt. | 15000
3. | Basen sanitarny plastikowy | szt. | 20
4. | Kaczka na mocz plastikowa | szt. | 20
5. | Miska nerkowata plastikowa, 700ml | szt. | 20
6. | miska nerkowata plastikowa, 300ml | szt. | 50
7. | Nożki (lancety) do nakłuć sterylne op. a' 200 szt. | op. | 150
8. | Pojemnik na kał z łopatką sterylny | szt. | 20
9. | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | szt. | 300
10. | Szpatułki drewniane laryngologiczne, op' a' 100 szt. | op. | 100
11. | Termometr elektroniczny z możliwością dezynfekcji | szt. | 25
12. | Kanka doodbytnicza rozm. 8 x 250mm | szt. | 10
13. | Szyna Kramera 1500 x 100 mm | szt. | 30
14. | Szyna Kramera 1500 x 70 mm | szt. | 30
15. | Szyna Zimmera aluminiowa palcowa z podkładem piankowym 45cmx2cm | szt. | 100
16. | Szkielka podstawowe, opakowanie a' 50 sztuk | op. | 50
17. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x180 cm +/- 2 cm | szt. | 3000
18. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x117cm +/- 2 cm | szt. | 1000
19. | Fartuch higieniczny z fizeliny | szt. | 1000
20. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100-130ml niesterylny | szt. | 10000
21. | Pojemnik na mocz zakręcany o pojemności 60 ml | szt. | 1500
22. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100/120ml sterylny | szt. | 50
23. | Koszula zabiegowa dla pacjenta w kolorze białym, niebieskim lub zielonym z fizeliny o gramaturze min. 30g/m2, rozm. L, XL | szt. | 900
24. | Spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym | szt. | 350
25. | Bezlateksowa staza j.u. do pobierania krwi w kartonowym dyspenserze a ' 25 sztuk | op. | 10
26. | Kaczka na mocz jednorazowa | szt. | 50
27. | Okulary ochronne dobrze przylegające do twarzy | szt. | 10
28. | Woreczek do pobierania próbek moczu dla niemowląt, osobno dla chłopców i dla dziewczynek | szt. | 500
29. | Podkład bibułowy w rolce, dwuwarstwowy, 100 podkładów w rozmiarze 50x50 cm | szt. | 50
30. | Worek 2l do dobowej zbiórki moczu, sterylny z zaworem typu poprzecznego, z zastawką bezzwrotną, niezałamujący dren. | szt. | 6000
31. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH30-CH32 | szt. | 200
32. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH24-CH28 | szt. | 200
33. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH12 - CH22 | szt. | 200
34. | Patyczek drewniany do wymazów bez waty o długości około 16cm, opakowanie a' 100 sztuk | op. | 200
35. | Opaski identyfikacyjne na zwłoki z możliwością naniesienia danych: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina zgonu | szt. | 200
36. | Basen sanitarny j.u. z pulpy celulozowej | szt. | 100
37. | Słój do dobowej zbiórki moczu min. 2000ml | szt. | 5
38. | Osłonki na głowice pojedyńczo pakowane | szt. | 1440
39. | Prześcieradło z fizeliny 210 x 130-160 cm o gramaturze min 25 g/m2 | szt. | 600
40. | Okulary do fototerapii dla noworodków w rozmiarze S,M i L, z możliwością kilkukrotnego zapinania | szt. | 500
41. | Chirurgiczny marker skórny | szt. | 5
Razem

## pojemniki 9
Pakiet nr 9 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o poj. 0,2 l | szt. | 100
2. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o poj. 0,7 l | szt. | 500
3. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o poj. 1 l | szt. | 1000
4. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o poj. 2 l | szt. | 800
5. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o poj. 5 l | szt. | 200
6. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o poj. 60 l | szt. | 15
7. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml zakręcany | szt. | 600
8. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 20-30 ml zakręcany lub wciskany | szt. | 200
9. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 250-300 ml | szt. | 100
10. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 500-700 ml | szt. | 100
11. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 1000 ml | szt. | 100
12. | Pojemnik na wycinki 5000ml | szt. | 50
13. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 2300-2500 ml | szt. | 100
14. | Worek na wymiociny | szt. | 600
15. | Prześcieradło z fizeliny 210-240 x 130-160 cm o gramatrze min 35 g /m2 | szt. | 100
Razem

## staplery 10
Pakiet nr 10 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Stapler okrężny zagięty sterylny f 24-34 (min 4 rozmiary) | szt | 30
2. | Stapler liniowy sterylny 60 mm | szt | 50
3. | Ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki grubej) | szt | 10
4. | Ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki cienkiej) | szt | 10
5. | Klipsownica do klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt | 2
6. | Klipsy polimerowe rozmiar L i XL opakowanie 14 magazynków | op. | 3
7. | Staplery skórne 35 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek | szt. | 20
8. | Rozszywacz do zszywek skórnych | szt. | 20
9. | Urządzenie do rozpinania klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt. | 1
10. | Stapler liniowy z nożem rozmiar 100 - nóż w staplerze | szt. | 5
11. | Klips tytatony typu Liga V - ML 0301-01ML | szt | 20
12. | Worek do ewakuacji preparatów pojemność 200 ml | szt. | 50
Razem

## proszek hemostatyczny 11
Pakiet nr 11 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Proszek hemostatyczny 2g - 100% komponentów roślinnych ( skrobia ziemniaczana), nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn – poniżej 2,15 UE/ opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1 g proszku absorbuje minimum 45 g wody, preparat całkowicie wchłaniany w ciągu 48 godzin. Pakowany w pojedynczy hermetyczny blister (proszek + aplikator) po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym | op. | 2
2. | Aplikator laparoskopowy o długości 44cm z klipsem zapobiegającym przed niekontrolowaną aplikacją proszku. Pakowany po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op. | 2
Razem

## maski 12
Pakiet nr 12 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Maska twarzowa typ II R przeciwwirusowa | szt. | 600
2. | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie z przejrzystą osłoną oczu i pianka przeciw parowaniu okularów | szt. | 600
Razem

## Protezy 13
Pakiet nr 13 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 500 mm, szerokość 12 mm (+/-1mm), o gramaturze 63g/m2 brzegi taśmy zakończone pętelkami: Taśma w plastikowej osłonce lub bez. | szt | 30
2. | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie , o gramaturze 70 g/m2, pokryta silokonem z jednej strony, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelito - w rozmiarze15x17cm, wielkość owalnych porów 1 mm. | szt | 2
Razem

## siatki II 14
Pakiet nr 14 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Siatka częściowo wchłanialna wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego, pokryta związkiem wchłanialnym kwasu poliglikowego i kaprolaktonu.Czas absorbcji po 90-120dniach. Po wchłonięciu gramatura 28g/m2, wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm, rozmiar 15x15cm | szt | 2
2. | Siatka lekka do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o grubości 0,30 mm i gramaturze 50g/m2, wielkość porów 1 mm, rozmiar siatki 30x30 cm | szt. | 5
3. | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Objętość-0,5ml 10 szt w opakowaniu | szt. | 30
4. | Urządzenie do aplikacji kleju tkankowego kompatybilne z pozycją 3 | szt. | 30
5. | Wielorazowe narzędzia do drogi przezzasłonowej metodą out-in lub in-out (prawe + lewe), oba wykonane ze stali chirurgicznej, oba z atraumatyczną końcówką i uszkiem do mocowania taśmy. Długość igły 16cm, Długość uchwytu 11,5cm, Średnica igły ok. 3mm | komplet | 1
Razem

## Siatki 15
Pakiet nr 15 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Siatka wykonana z polipropylenu, monofilamentowa, płaska niewchłanialna, o grubości 0,56 mm (+/-0,1mm), waga 48g/m2, o rozmiarze porów 2,76 mm, rozmiar siatki 8x15cm | szt. | 100
2. | Siatka wykonana z polipropylenu, monofilamentowa, płaska niewchłanialna, o grubości 0,38 mm (+/-0,1mm), waga 39g/m2, o rozmiarze porów 1,65 mm, rozmiar siatki 30x30cm | szt. | 10
3. | Aplikator do szwów wykonanych z drutu z pamięcią kształtu. Po aplikacji drut przyjmuje kształt sprężyny złożonej z dwóch zwojów o średnicy około 4 mm. Długośc aplikatora 30 cm. Zawiera 10 ładunków | szt. | 1
Razem

## laboratorium 16
Pakiet nr 16 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm pakowane po 100szt. | op. | 60
2. | Probówki serologiczne plastikowe PS lub PP okołodenne , bez kołnierza i podziałki 12x75mm | szt. | 24000
3. | kuwety typu CHROM pakowane po 500szt | szt. | 100
4. | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, dł 75 mm f 2,3mm | szt. | 2500
5. | Probówki stożkowe PS, 16x 100mm bez kołnierza i podziałki | szt. | 1400
6. | Pipety Pasteura o poj. 3ml z podziałką | szt. | 1000
8. | Kuwety MACRO do Epolla 20 o poj. 4 ml | szt. | 100
Razem

## stomia 17
Pakiet nr 17 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Worek stomijny jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty z zapięciem na rzepy, z płytką dwuwarstwową o wymiarach od 10-76 mm, z filtrem węglowym, pakowane po 30 szt | szt. | 300
2. | Worek urostmijny jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty z zapięciem umożliwiającym podłączenie worka na mocz, z płytką dwuwarstwową o wymiarach od 10-76 mm, | szt. | 210
3. | Pasta stomijna do wypełnia nierówności skóry. Tubka 60g. | szt. | 10
4. | Worek pooperacyjny z okienkiem niesterylny , przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali, rozmiar 10-100mm | szt. | 20
5. | Krem przeciwodparzeniowy do pielęgnacji skóry wokół stomii. Tubka 60ml. | szt. | 10
6. | Zmywacz do pielęgnacji skóry wokół stomii. Butelka 180ml. | szt. | 10
Razem

## system krwi 18
Pakiet nr 18 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 7-7,5mI, średnica 15mm | szt | 5300
2. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 4-5ml, średnica 13 mm . | szt | 18000
3. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z żelem 4-5ml, średnica 13 mm . | szt
4. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 2-3 ml, średnica 11 mm | szt | 1600
5. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 1-2 ml, średnica 11 mm | szt | 10500
6. | Probówko-strzykawka do OB. 3-4 ml, wersja logarytmiczna | szt | 3500
7. | Statyw do OB. do wersji logarytmicznej | szt | 1
8. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 3-3,5ml, średnica 11 mm, | szt | 6800
9. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 1-2 ml, średnica 13 mm, | szt | 500
10. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 9-10 ml, średnica 16 mm, | szt | 200
11. | Probówko-strzykawka do glukozy poj.2-3 ml, średnica l3 mm, | szt | 500
12. | Probówko-strzykawka z HL 4,5-5,5 ml, średnica l l mm-15mm | szt | 200
13. | Probówko-strzykawka do pseudotrombocytopenii z jonami magnezu 2-3 ml | szt | 100
14. | Igła systemowa 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 19000
15. | Igła systemowa 0,7 i 0,8 i 0,9 długość 25mm | szt | 1000
16. | Igła systemowa bezpieczna 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 500
17. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym 0,8 długość drenu 200mm,sterylna,jednoczęściowa bez konieczności montażu | szt | 300
18. | Igła motylkowa do pobrania krwi w systemie zamkniętym 0,8-0,9 długość drenu 80mm, | szt | 2000
19. | Łącznik do końcówek Luer (Multiadapter) | szt | 5000
20. | Łącznik do podawania leków (Adapter membranowy) | szt | 200
21. | Adapter do wykonywania rozmazów z łopatką | szt | 500
22. | Probówka do gazometrii z heparyną zbalansowaną wapniem, z filtrem odpowietrzającym 2ml | szt | 200
23. | Mikro probówka do badań bilirubiny 300ul z brązową oprawką | szt | 1300
| Mikro probówka do surowicy 500 ul | szt | 2300
24. | Mikro probówka z kapilara do hematologii z K3EDTA 100ul | szt | 3100
25. | Mikro probówka z kapilara do glukozy 200ul | szt | 100
26. | Mikro probówka z kapilara do surowicy 200 ul | szt | 100
27. | Mikro probówka z kapilara do OB. 200 ul | szt | 100
28. | Statyw do OB. Do mikro probówek | szt | 1
29. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,2 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 2000
30. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,6 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 2000
31. | Probówka do liczenia retikulocytów | szt | 50
32. | Probówka do liczenia trombocytów (Trombo Plus) | szt | 50
33. | Końcówki do pipet żółte 1-200 | szt | 30000
34. | Końcówki do pipet 2-20 | szt | 200
35. | Końcówki do pipet niebieskie 100-1000 | szt | 10000
36. | Probówka typu Eppendorph pojemość 0,5 | szt | 1000
37. | Probówka typu Eppendorph pojemość 1,5 | szt | 1000
38. | Staza automatyczna | szt | 20
39. | Staza jednorazowa papierowa | szt | 400
40. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 17 mm, (różne kolory) | szt | 5
41. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 13 mm, (różne kolory) | szt | 8
Razem
W pozycjach od 1-22 przedmiotem zamówienia jest system zamknięty, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby wszystkie elememty systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta, co zagwarantuje ich kompatybilność.
W przypadku, gdyby jednak elementy systemu pochodziły od kilku producentów, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów elemetów systemu o ich kompatybilności.

## Ładunki dreny 19
Pakiet nr 19 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Ładunek do klipsownicy automatycznej, sterylny, ilość klipsów w ładunku 19 szt oraz klipsownica automatyczna ML f 10mm, wielorazowego użytku, użyczona na czas trwania umowy | szt | 70
4. | Wkłady workowe 2000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą do pojemników typu SERRES, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm, oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 1200
5. | Wkłady workowe 1000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie do pojemników typu SERRES, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 100
6. | Kanka typu YANKAUER Ch 18, z drenem f7 długość 200cm | szt | 200
7. | Kanka typu YANKAUER Ch 24 z drenem f7 długość 300cm | szt | 320
8. | Dren łączący sterylny o długości 2m (+/-) 10% o średnicy wewnętrznej 6 mm i zakończeniach"lejek-łącznik" do cewnika górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego lub przerywanego | szt | 160
Razem

## dreny elektrody 20
Pakiet nr 20 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1 | Zestaw drenów do EIP 2 do endoskopów giętkich ze złączem typu Luer, sterylny, dł. 2,5 m | szt | 50
2 | Elektroda neutralna, na podłożu z włókniną przep. Dla powietrza jednor, dzielona pow. 85cm2 z dodatkową pow. eliminującą nadmierną gęstość prądu | szt | 500
RAZEM

## tamponada 21
Pakiet nr 21 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1 | Tamponada balonowa - stosowana do leczenia krwotoków poporodowych | szt | 6
RAZEM

## gaziki nasączane 22
Pakiet nr 22 Formularz ofertowy
LP. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, sterylne. Rozmiar gazika 12x12,5cm +/- 1% . Op. 100 szt. | op. | 25
2. | Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone alkoholem izopropylowym z etanolem i chlorheksydyną , sterylne. Rozmiar gazika 12x12,5cm +/- 1% . Op. 100 szt. | op. | 25
Razem

## sprzęt bezpieczny 23
Pakiet nr 23 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
2. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
3. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 05x25mm | op. | 5
4. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 08x40mm | op. | 5
Razem
s

## endoskopia 24
Pakiet nr 24 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne z igłą, dł. 2300 mm, pokryte teflonem, śr. 2,3 mm (standard) i 3,0 mm (jumbo) - do wyboru przy zamówieniu | szt. | 150
2. | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,3 mm, dł. 2300 mm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką (rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 20
3. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G), dł. 5 mm | szt. | 30
4. | Jednorazowy ustnik z gumką, wstępnie złożony (gumka założona z jednej strony), każdy ustnik pakowany w torebkę strunową | szt. | 1000
5. | Jednorazowa uniwersalna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu – szczoteczki o średnicy 6 mm zakończone kulkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem kanału, średnica pręcika prowadzącego 1,8 mm, długość całkowita 230 cm. | szt. | 200
Razem