## Rękawiczki
LP. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość | cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe niejałowe, AQL max. 1,0. Mankiet rękawiczek rolowany (z pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się) , uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie , długość min. 240 mm. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-ISO 374, EN-455.Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiary S-XL. Opakowanie min 100 szt. | szt. | 550000
2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe lateksowe niejałowe, AQL max. 1,5. Mankiet rękawiczek rolowany (z pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się) , uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie , długość min. 240 mm, . Zawartość protein < 30 ug/g. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-ISO 374, EN-455. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiary S-XL. Opakowanie min 100 szt. | szt. | 100000
3. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe, niejałowe, AQL max. 1,0 do procedur wysokiego ryzyka. Mankiet rękawiczek rolowany (z pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się) , uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie, długość min. 283 mm, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-ISO 374, EN-455. Rozmiary S-XL. Opakowanie min 100 szt. | szt. | 2000
4. | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe nitrylowe, niejałowe, AQL 1,0. Mankiet rękawiczek rolowany (z pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się) , uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie, o obniżonej grubości, teksturowane tylko na palcach, długość min. 240 mm. Pozbawione substancji alergizujących. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-ISO 374 EN-455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej klasy III. Dozowane z podajników ściennych z możliwością wyjmowania pojedynczej rękawicy od dołu za mankiet co zapobiega kontaminacji powierzchni roboczych rękawicy. Rozmiar S-XL. Opakowanie min. 200 szt. | szt. | 60000 |  |  |  |  | 1
5. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nałożenie rękawicy. AQL<1,0. Długość nie mniej niż 270mm , w zależności od rozmiaru.Poziom protein lateksu poniżej 30 ug/g. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-374 EN-455. Pakowane podwójnie, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru oraz rozróżnienie lewej i prawej dłoni Rozmiary: 6- 9,0; | para | 16000
6. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nałożenie rękawicy. Długość min.. 270 mm . Grubość na palcu min. 0,20 mm , dłoni min. 0,17 . AQL < 1,0.Poziom protein lateksu poniżej 20 ug/g. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-455. Pakowane podwójnie, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru oraz rozróżnienie lewej i prawej dłoni. Rozmiary 6-9 | para | 8000
7. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, sterylne, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nałożenie rękawicy. AQL<1,0. Długość nie mniej niż 270mm , w zależności od rozmiaru. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-374 EN-455. Pakowane podwójnie, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru oraz rozróżnienie lewej i prawej dłoni. Opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe lub foliowe. Rozmiary 6-9 | para | 1500
suma
Do pozycji nr 4 wykonawca zapewni opakowanie kompatybilne z potrójnym naściennym uchwytem, jakie wykonawca zapewni nieodpłatnie w ilości 6 szt.. Mocowanie uchwytu do powierzchni za pomocą taśmy mocującej dwustronnej i śrub w zestawie przy każdym uchwycie.
Do pozycji 1-3 wykonawca zapewni pojedyncze koszyczki z haczykami do zawieszania( 10szt) i potrójne mocowane na ścianie(20szt). Mocowanie uchwytu do powierzchni ściany za pomocą śrub w zestawie przy każdym uchwycie.
0