## elektrody 1
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły, przeznaczona do monitorowania dla dorosłych o średnicy 55 mm, | szt. | 7000
2. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły wzmocniony, przeznaczona do badań holterowskich (24-godziny) z nacięciem na kabelek o rozmiarze 55 x 35 mm | szt. | 3500
3. | Elektroda przeznaczona do badań wysiłkowych i holerowskich dla dorosłych podłoże piankowe, żel płynny, średnicy 45mm do zastosowania na 72 godziny z możliwością wielokrotnej repozycji | szt. | 300
4. | Papier do EKG Ascard 4 z nadrukiem 104 x 40 | szt. | 400
5. | Papier do EKG Ascard 33 z nadrukiem 110 x 14 | szt. | 400
6. | papier do EKG COMEN CM 600 składanka, 110 mm x 140x 145 , kompatybilny z aparatem EKG COMEN CM 600 | szt | 10
7. | papier do EKG COMEN CM 600 szer. 110 mm x 200 m, kompatybilny z aparatem EKG COMEN CM 600 | szt. | 10
8. | Papier do KTG Philips HP 150x100x150 | szt. | 50
9. | Papier do KTG Oxford 143 x 150 x 300 | szt. | 50
10. | Papier do videoprintera Mitsubishi K61 B | szt. | 120
11. | papier do KTG COROMETRICS | szt. | 40
12. | Wielorazowego użytku pasek do mocowania przetwornika brzusznego do aparatów Ktg Philips wstępnie przycięty o długosci 1,3 m, szerokość 50 mm, opakowanie 5 sztuk | op. | 2
13. | Ergonomiczny podkład higieniczny o wymiarach 150-160 x 210 cm wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego, kolor niebieski, biały lub zielony | szt. | 200
14. | Foliowy, nieprzemakalny pokrowiec na materac z gumką, rozm. 210 x 90 x 20cm | szt. | 500
15. | Wziernik ginekologiczny j.u. w rozmiarze XS,S, M, L pojedyńczo pakowany, bez zawartości ftalanów | szt. | 1500
16. | Oryginalna szczoteczka do pobierania rozmazów cytologicznych typu wachlarzyk | szt. | 100
17. | Golarka medyczna j.u. z grzebieniem podnoszącym owłosienie oraz zapobiegającym zapychaniu, rączka znajdująca się tuż nad ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, o powierzchni golącej o polu min. 4 cm2 pakowanie a' 50 sztuk | op. | 20
18. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 1000
19. | Zaciskacz do pępowiny czysty mikrobiologicznie lub sterylny | szt. | 1100
20. | Elektroda do defibrylacji do defibrylatora Lifepak dla doroslych, komplet a' 2 sztuki | kpl | 2
21. | Podkładki do defibrylacji a 2 szt. | kpl | 10
22. | Elektroda igłowa prosta wielorazowego użytku 40mm średnica 4 mm 0,8x22mm kompatybilma z aparatem ERBE czynna | szt. | 1
23. | Elektroda nożowa prosta wielorazowego użytku kompatybilna z aparatem ERBE średnica styku 3,4 mm dł 45 mm czynna | szt. | 10
24. | Elektroda do defibrylacji do defibrylatora Zoll dla doroslych, komplet a' 2 sztuki | kpl | 5
25. | Żel do defibrylacji a' 250g | szt. | 6
26. | Żel do USG 0,5 kg | szt. | 280
27. | Koc grzewczy pacjenta dla dorosłych na górną część ciała kompatybilny z urządzeniem Mistral -Air | szt. | 20
28. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem umożliwiającym dezynfekcję | szt. | 10
29. | Zgłębnik do płukania żołądka 40Ch dł 180 cm ze strzykawką, posiadający pięciostopniowy adapter i dodatkowo zacisk ślizgowy | szt. | 10
30. | Sterylna butelka o pojemności 80 ml do zbierania, pakowane pojedynczo do przechowywania, przenoszenia, pasteryzowania oraz podawania mleka matki. | szt. | 1000
31. | Sterylny smoczek kompatybilny z butelką z pozycjią powyżej , pakowany pojedynczo | szt. | 3000
32. | elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci roxzmiar 176 mmx122 mm, powierzchnia 110 cm2, 50 szt. | op. | 10
33. | szczotka druciana do czyszczenia noży koagulujących i elektycznych | szt. | 12
Razem

## intubacja 2
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłych z drenem | szt. | 200
2. | Maska aerozolowa z nebulizatorem dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy | szt. | 20
3. | Zestaw typu Venturi z maską dla dorosłych i kompletem sześciu dysz do koncentracji tlenu na poziomie: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, drenem tlenowym ok.. 2,1m, łącznikiem do nawilżania | szt. | 10
4. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 100
5. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 150-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 1500
6. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 400 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 100
7. | Linia do gazometrii o dł. 3m | szt. | 50
8. | Filtr mechaniczny mały do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości oddech. 150-1200ml. Przestrzeń martwa 42 ml.filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową,opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,512%, wydajność nawilżania min. 16 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 17 mg H2O/litr przy Vt 500 ml | szt. | 700
9. | Filtr elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml | szt. | 1000
10. | Filtr do rurki trachostomijnej, wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos", typ T , z portem tlenowym | szt. | 80
11. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z pompowanym zmkniętym mankietem , dostępna w rozmiarach: 4, 5, 6 | szt. | 300
12. | Jałowy pokrowiec na kamerę do artroskopii w rozmiarze 16 x 200 cm wykonany z folii PE wyposażony na brzegach w taśmy do mocowania | szt. | 150
13. | Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny z PP , dla dorosłych , z rur rozciągalnych – z pamięcią kształtu , średnica 22 mm , zakres kompresji do 200 cm , z workiem oddechowym , neopranowym o poj.3 l; dodatkowo gałąź o długości do 150 cm, łącznik kątowy; łącznik prosty 22MM-22MM , system niszowo-zatrzaskowy, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 200
14. | Rurka ustno-gardłowa Guedel z kolorowym znacznikiem,nr 1,2,3,4,5 sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podany rozmiar | szt. | 100
15. | Dren tlenowy j.u. z dwoma końcówkami długość co najmniej 350 cm | szt. | 200
16. | Dren tlenowy j.u. z dwoma końcówkami pozwalającymi łączyć aparat AMBU z dozownikiem tlenu, dł. co najmniej 180 cm | szt. | 40
17. | Rurka intubacyjna wykonana z medycznego silikonowanego PCV, bez mankietu z oczkiem Murphy’ego, linia widoczna w promieniach RTG, znacznik głębokości w postaci czarnego zakończenia z każdej strony o wielkości około 2cm od zakończenia rurki, odłączalny łącznik Nr 2,0 – 4,0 | szt. | 300
18. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie końca rurki, z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu o szerokości min. 2 cm . Rozmiar rurki umieszczony na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym. Wykonana z medycznego PVC bez lateksu. Wbudowana linia RTG na całej długości rurki aż do końcówki wyraźnie wskazującej głębokość intubacji. Rozmiary 4,0-9,0 | szt. | 350
19. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką rozm od 5,0 do 10 co 0,5, opakowanie utrzymujące rurkę w wyprofilowanym kształcie. sterylna. | szt. | 10
20. | Rurka tracheostomijna z mankietem rozm. 6,0-9,0, j.u., sterylna, nietoksyczna, ruchoma przesuwana (bezstopniowa) ramka | szt. | 20
21. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych śr. 2,2mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm jałowa, pokryta tworzywem medycznym z miękkim końcem, j.u. | szt. | 5
22. | Maska krtaniowa j.u. ze zintegrowanym kanałem dostępu do przełyku umożliwiającym odsysania treści żołądkowej w rozmiarach 3, 4, 5 | szt. | 60
23. | Maska krtaniowa dla dorosłych o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, tj. 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg; >100kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewny chwyt w trakcie aplikacji maski. | szt. | 100
24. | Maska krtaniowa dla dzieci o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5 tj. <5 kg; 5-10 kg; 10-20 kg; 20-30 kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewny chwyt w trakcie aplikacji maski. | op. | 3
25. | Trzystopniowy opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych w kolorze cielistym w dyspenserze a' 100 sztuk, rozmiar mały i duży | szt. | 50
26. | Prowadnice jednorazowe do trudnych intubacji | szt. | 50
27. | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem, dostarczana z ochronnym pokrowcem, możliwość założenia bez usuwania sterylnygo pokrowca.Typ Mc Intosh rozmiar 1-4 oraz Miller 00-2 | szt. | 5
28. | Wielorazowy uchwyt do laryngoskopu kompatibilny z jednorazową łyżką sterylna ze światłowodem z pozycji 24 formularza, dostępne rozmiary: standardowy, neonatologiczny oraz krótki | szt. | 1
29. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | szt. | 10
30. | Łacznik karbowany z obrotowym złączem rurki intubacyjnej wyposażony w port do odsysania z koreczkiem i gumowym kołnierzem do bronchoskopii, dł. 10cm | szt. | 6
31. | Termometr bezdotykowy | szt. | 5
razem

## cewniki 3
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Butelka płaska do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 250 ml (sterylna) z możliwością połączenia z drenami w zakresie rozmiarów od 6F do 32F. Butelka wykonana z polietylenu z częściową harmonijką | szt. | 200
2. | Dren do drenażu ran pooperacyjnych typu Ulmer, sterylny, podwójnie pakowany (folia/folia-papier). Nitka radiacyjna na całej długości drenu, rozmiary od CH 10 do CH 18, dł. 50 cm. | szt. | 800
3. | Dren z trokarem tępym do nakłucia opłucnej w rozmiarach 24, 28, 32CH | szt. | 5
4. | Ostrza chirurgiczne z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym nr 10 - 24, op. 100 szt. Wyraźne kolorystyczne oznakowanie ostrza w postaci paska na całej długości opakowania. | op. | 30
5. | Skalpele jednorazowe "11" pakowane a 10 szt | op. | 10
6. | Śródoperacyjny, jałowy licznik igieł i skalpeli wyposażony w magnes oraz gąbkę na 20 igieł/skalpeli. | szt. | 500
7. | Cewniki do odsysania g.d.o. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, zmrożona powierzchnia, wykonane z polyolefinu, Ch 12-18, dł. 55-60cm, opakowanie jednostkowe oznakowane w języku polskim, kolorystyczne i numeryczne oznakowanie konektora na cewniku | szt. | 2000
8. | Cewniki do odsysania g.d.o. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, zmrożona powierzchnia, wykonane z polyolefinu, Ch 20, dł. 55-60cm, opakowanie jednostkowe oznakowane w języku polskim, kolorystyczne i numeryczne oznakowanie konektora na cewniku | szt. | 500
9. | Cewniki do odsysania g.d.o. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, zmrożona powierzchnia, wykonane z polyolefinu, Ch 06-10, dł. 40 cm, opakowanie jednostkowe oznakowane w języku polskim, kolorystyczne i numeryczne oznakowanie konektora na cewniku | szt. | 500
10. | Cewnik Foley'a dwudrożny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu (do zastosowania na 7 dni), rozmiary CH 14 - CH 24, sterylny, opakowanie folia-folia | szt. | 1500
11. | cewnik foleya 100% silikonowy pakowany razem ze strzykawką wypełnioną roztworem 2% gliceryny, rozm. 14-24CH | szt. | 20
12. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 10 do CH 16, sterylny. | szt. | 1200
13. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 18 do CH 22, sterylny. | szt. | 300
14. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiary od CH 14 do CH 16, sterylny. | szt. | 20
15. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiar CH18, sterylny. | szt. | 20
16. | Cewnik urologiczny Pezzer CH 22 do Ch 32 wykonany z lateksu silikonowanego, min. 3 otwory boczne | szt. | 120
17. | Dren Kehr wykonany z lateksu silikonowanego, dostępny w rozmiarach Ch16-24 o długości całkowitej 80cm i długości ramion min. 10 cm | szt. | 20
18. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kaniula punkcyjną 1,8 mm i dł. 80 mm, drenem z końcówką lock, strzykawką 60 ml trzyczęściową oraz workiem 2 l, wyposażony w zastawkę antyrefluksową. | szt. | 20
19. | zestaw do punkcji otrzewnej składjący się z: troakar punkcyjny 10Ch, z regulowaną głębokością wkłucia, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9 Ch x 50 cm, wykonany z poliuretanu, zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości skalpel do nacięcia skóry | szt. | 20
20. | Zatyczka cewników Foley'a, sterylna, schodkowa | szt. | 100
21. | Wieszak do worków na mocz dwuramienny, plastikowy | szt. | 600
22. | Zestaw do lewatywy, niesterylny z workiem o pojemności 1750 ml | szt. | 500
23. | Rurki rektoskopowe j.u. 25cm dł | szt. | 10
24. | Sonda Sengstakena-Blakemora rozm. CH16, 18, 20 | szt. | 2
25. | Szczotka chirurgiczna plastikowa z obustronnym włosiem wielorazowego użytku do mycia rąk i narzędzi | szt. | 70
26. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml.z dokładnością 1- 40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml z drenem dwuświatłowym (z odpowietrzaniem) z dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny. | szt. | 20
27. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu Flocar, zgłębnik zakładany metodą „pull” pod kontrolą endoskopii, skład zestawu: skalpel, igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna do przeciągnięcią zgłębnika, silikonowa płytka wewnętrza, trópłatowa, Ch 10, 14, 18, 40 cm | szt. | 5
28. | Sonda do karmienia w rozmizrze 6 i 7 Fr, dł 40 cm wykonana z PCV, znacznik głębokości co 1 cm, linia RTG na całej długości cewnika | szt. | 50
29. | Cewnik zewnętrzny o rozmiarach : 25cm, 29cm, 32cm, 36cm, 41cm. | szt. | 100
30. | Osłonki Brauna lub równoważne na troacar op a 20 szt kolor czerwony, z centralnym otworem o średnicy 5,5mmm | op. | 2
Razem

## aparaty 4
Załącznik nr 4 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; | szt. | 2000
2. | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. | szt. | 50
3. | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 um filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; z zastawką bezigłową na drenie do dodatkowych wstrzyknięć; długość drenu 150-210 cm. | szt. | 100
4. | Kaniule dla dzieci i noworodków ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o rozm.26G / 19 mm i rozm. 24G / 19 mm i przepływie 13ml/min | szt. | 500
5. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. | szt. | 10000
6. | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, bez portu (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły - brak konieczności stosowania STAZY uciskowej). Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt. | 500
7. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt. | 1500
8. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min | szt. | 50
9. | Kaniule dotętnicze w rozm. 20G x 45mm z zaworem odcinającym typu Floswitch | szt. | 10
10. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemioterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia z przedłużeniem 10 cm | szt. | 10
11. | Kranik 3-drożny typu bezpiecznego z systemem safety-lock zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem, wyposażony w wyczuwalny indykator pozycji "otwarty-zamknięty", kolorowy przełącznik trójramienny - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy | szt. | 10
12. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemiterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym w każdej pozycji indykatorem położenia z dodatkowym portem z przedłużeniem 25 cm | szt. | 10
13. | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych o pojemności 50ml, z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości z polipropylenu, z poprzecznym zabezpieczeniem w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowane w pompie infuzyjnej - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcję pomp/ lub strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnych typu Perfuzor z poprzecznym zabezpieczeniem na tłoku, np. firma BBraun: | szt. | 500
14. | Przyrząd do pomp infuzyjnych Alaris GW 800, z filtrem 15μm, pozbawiony lateksu i DEHP, długość 220 cm | szt. | 50
15. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp objętościowych Infusomat firmy Bbraun - wymagany oryginalny. | szt. | 100
16. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 10 ml/ z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
17. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 2 ml/skala 0,1ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
18. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 20 ml/skala 1,0ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.80 szt. | opak. | 240
19. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 5 ml/z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 240
20. | Strzykawka perfuzyjna o poj. 20 ml do pompy infuzyjnej, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock, posiadajaca podwójne gumowe uszczelnienie tłoka. Skala kontrastująca i czytelna. | szt. | 100
21. | Strzykawka lub aplikator z lidokainą o pojemności 5-6 ml jałowa, opakowanie a' 25 sztuk | opak. | 10
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## iniekcje proste 5
Załącznik nr 5 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Aplikator z filtrem antybakteryjnym max. do 0,5µm do przygotowywania leków | szt. | 1000
2. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. przeźroczysty, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock, | szt. | 800
3. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. / czarny lub bursztynowy /, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock, | szt. | 1000
4. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, j.u. sterylny, rolkowy regulator przepływu oraz odpowietrznik, opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 3000
5. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, j.u. sterylny, rolkowy regulator przepływu oraz odpowietrznik, opakowanie folia/papier | szt. | 15000
6. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, w całości bez ftalanów, opakowanie folia/papier | szt. | 500
7. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,bursztynowy, i bez ftalanów, opakowanie folia/papier pakowany wraz z workiem | szt. | 1500
8. | Koreczek do kaniul obwodowych, sterylny op. a 100 szt | op. | 112
9. | Koreczek jałowy typu COMBI, sterylny opakowanie a 100 szt | op | 10
10. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego do butelek oraz opakowań miękkich typu pack - wersja grawitacyjna - kompatybilny z pompą Flocare 800, z filtrem powietrza i komorą kroplową z 4 – stopniową końcówką służącą do łączenia ze zgłębnikiem , wolnym od DEHP | szt. | 80
11. | Przyrząd do upustu krwi | szt. | 20
12. | Regulator przepływu z przyrządem do infuzji, z dodatkowym łącznikiem bezigłowym na drenie, j. uż. | szt. | 200
13. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym w każdej pozycji indykatorem położenia w kolorze białym, czerwonym i niebieskim | szt. | 600
14. | Igły iniekcyjne j..u. 0,45 – 0,9, sterylne, op /100 szt cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, | op. | 650
15. | Igła do pobierania leków bez filtra op. 100 szt. | op. | 250
16. | Igła iniekcyjna j.u. 1,2, sterylna, op/100 szt cienkościenna o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonana ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowana do strzykawki. | op. | 360
17. | Igła motylek ze skrzydełkami w rozmiarach: 18G - 27G j.u. pakowane pojedynczo, sterylne, rozmiar oznaczony za pomocą koloru, skrzydełka elastyczne umożliwiające łatwe mocowanie, opakowanie typu folia/papier | szt. | 100
18. | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer-Lock, poj. 20 - 23 ml, trzyczęściowa, z przezroczystym cylindrem, gumowym tłokiem, kolorowym konrastującym tłokiem, czytelną skalą , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 20
19. | Strzykawka Janeta 50 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, z końcówką do cewnika z łącznikiem Luer, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 20
20. | Strzykawka Janeta 100 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, z końcówką do cewnika z łącznikiem Luer, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 130
21. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1 ml z igłą 0,45x12 -13mm j.u. jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie a 100 szt. | opak. | 260
22. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5 ml | szt. | 1000
23. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
24. | Strzykawka bursztynowa/czarna trzyczęściowa o poj. 50 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock. Skala kontrastująca i czytelna, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 20
25. | Strzykawka trzyczęściowa o poj. 50 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock. Skala kontrastująca i czytelna, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 600
Razem

## igły specj. 6
Załącznik nr 6 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego ostrze Quincke,rozmiar 18-22G dł. 90 mm. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 40
2. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 25G-26G, dł. 90 mm z igłą prowadzącą 20G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
3. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 27G, dł. 90 mm z głą prowadzącą 22G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
4. | Zestaw do znieczulenia zewątrzoponowego w rozmiarze 18G, zawierający w swoim składzie: igłę Tuohy, kateter epiduralny o dł. 100 cm, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, strzykawkę niskooporową 10 cm, strzykawkę 10 cm, grot do nacinania skóry, igłę do podania leków 0,9x40mm, igłę do znieczulenia 0,5x25mm | szt. | 30
5. | zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, jednokanałowy o średnicy 7FR i dł. 15 cm, rozmiar kanału 13 G | szt. | 10
6. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G, z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka luer o pojemności 10 ml. | szt. | 70
7. | Dwustopniowy zestaw mocujący cewnik epiduralny wraz z opatrunkiem w składzie: płaski pierścień mocujący cewnik oraz foliowy opatrunek z częścią środkową pozbawioną kleju | szt. | 80
8. | Igła do neurostymulatora STIMULPLEX HNS 12, rozmiar 22G, dł. 50 mm oraz 21G, dł. 100 mm | szt. | 40
9. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 20
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trójświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR dł 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
11. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy antybakteryjny o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 5
13. | Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający igłę do zniecz. podpajęczynówkowego typu pencil point 27G, igłę Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G i otworem na igłę podpajęczynówkową, system blokowania igły podpajęczynówkowej, samoprzylepny element mocowania filtra cewnika zewn.oponowego do skóry pacjenta | szt. | 3
14. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 18G | szt. | 30
15. | Cewnik epiduralny 20G | szt. | 20
16. | Strzykawka niskooporowa 10 ml do igły Tuohy | szt. | 30
17. | Płaski filtr infuzyjny o gęstości 0,2 µm, do zestawu ZO | szt. | 30
18. | Igła do pena w rozmiarze: 29G, 30G, 31G i długościach 5,6, 8, mm (odpowiednio dla każdego rozmiaru) | szt. | 10000
19. | igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką single shot, rozmiar 24Gx50mm | szt. | 50
20. | igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką single shot, rozmiar 24Gx25mm | szt. | 50
21. | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron:od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza),kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów, op. 100 szt., sterylizowane radiacyjnie | szt. | 2
22. | Ściągacz do igieł insulinowych kompatybilny z pozycją powyżej | szt. | 10
23. | Igła do nakłuć lędźwiowych yale 18G 1,2x152 mm | szt. | 10
razem

## sterylizacja 7
Załącznik nr 7 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Papier krepowany, biały, 90x90, gramatura min. 60g/m2 | szt. | 500
2. | Papier krepowany, zielony, 100x100, gramatura min. 60g/m2 | szt. | 500
3. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 50x200 | rolka | 3
4. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 150x200 | rolka | 3
5. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 100x200 | rolka | 5
6. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 120x200 | rolka | 2
7. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 250x200 | rolka | 1
8. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 200x200 | rolka | 6
9. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 250x200 | rolka | 2
10. | Rękaw papierowo-foliowy, płaski, wskaźnik S/EO, 300x200 | rolka | 2
11. | Rękaw papierowo-foliowy, z zakładką, wskaźnik S/EO, 75x30-45x100 | rolka | 1
12. | Rękaw papierowo-foliowy, z zakładką, wskaźnik S/EO, 200x50-60x100 | rolka | 3
13. | Rękaw papierowo-foliowy, z zakładką, wskaźnik S/EO, 250x60-70x100 | rolka | 1
14. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika, 19x50 | rolka | 50
15. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, 19x55 | rolka | 50
16. | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do pary wodnej, kl. 4, liniowe ułożenie wskaźnika, oznaczenie normy i klasy na każdym pasku, op. 250szt | op. | 30
17. | Marker do opisywania pakietów ze wskaźnikiem do pary wodnej kl. A | szt. | 2
18. | Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych o pojemności 300ml | szt. | 30
19. | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne, do ochrony pakietów sterylnych przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem 400x550-600 mm a' 250 | szt. | 1
20. | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne, do ochrony pakietów sterylnych przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem mm 200x300-320 a' 500 | szt. | 1
21. | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne, do ochrony pakietów sterylnych przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem mm 300x500-520 a' 250 | szt. | 1
WARTOŚĆ OGÓŁEM
Dodatkowe wymagania do rękawów:
gramatura papieru min. 70 g/m²
grubość folii min. 52µm
folia 6-warstowa zgrzew fabryczny 3-kanałowy,
wskaźniki sterylizacji S/EO/ F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim
kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku
każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego
oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,4,5 na linii zgrzewu fabrycznego,
znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim,

## zgłębniki 8
Załącznik nr 8 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Golarka medyczna j.u. 1 x ostrze | szt. | 1000
2. | Kieliszek do leków j.u. plastikowy | szt. | 15000
3. | Basen sanitarny plastikowy | szt. | 100
4. | Kaczka na mocz plastikowa | szt. | 100
5. | Miska nerkowata plastikowa, 700ml | szt. | 20
6. | miska nerkowata plastikowa, 300ml | szt. | 50
7. | Nożki (lancety) do nakłuć sterylne op. a' 200 szt. | op. | 150
8. | Pojemnik na kał z łopatką sterylny | szt. | 20
9. | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | szt. | 450
10. | Szpatułki drewniane laryngologiczne, op' a' 100 szt. | op. | 15
11. | Termometr elektroniczny z możliwością dezynfekcji | szt. | 25
12. | Kanka doodbytnicza rozm. 8 x 250mm | szt. | 25
13. | Szyna Kramera 1500 x 100 mm | szt. | 30
14. | Szyna Kramera 1500 x 70 mm | szt. | 30
15. | Szyna Zimmera aluminiowa palcowa z podkładem piankowym 45cmx2cm | szt. | 100
16. | Szkielka podstawowe, opakowanie a' 50 sztuk | op. | 50
17. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x180 cm +/- 2 cm | szt. | 3000
18. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x117cm +/- 2 cm | szt. | 1000
19. | Fartuch higieniczny z fizeliny roz. M-XL | szt. | 10000
20. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100-130ml niesterylny | szt. | 10000
21. | pojemnik na mocz zakręcany o pojemności 60 ml | szt. | 1000
22. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100/120ml sterylny | szt. | 50
23. | Koszula zabiegowa dla pacjenta z fizeliny o gramaturze min. 30g/m2, rozm. L, XL | szt. | 1300
24. | Spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym | szt. | 350
25. | Bezlateksowa staza j.u. do pobierania krwi w kartonowym dyspenserze a ' 25 sztuk | op. | 10
26. | Kaczka na mocz jednorazowa | szt. | 500
27. | Okulary ochronne dobrze przylegające do twarzy | szt. | 10
28. | Woreczek do pobierania próbek moczu dla niemowląt, osobno dla chłopców i dla dziewczynek | szt. | 500
29. | Podkład bibułowy w rolce, dwuwarstwowy, 100 podkładów w rozmiarze 50x50 cm | szt. | 50
30. | Worek 2l do dobowej zbiórki moczu, sterylny z zaworem typu poprzecznego, z zastawką bezzwrotną, niezałamujący dren. | szt. | 6000
31. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH30-CH32 | szt. | 200
32. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH24-CH28 | szt. | 200
33. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH12 - CH22 | szt. | 200
34. | Patyczek drewniany do wymazów bez waty o długości około 16cm, opakowanie a' 100 sztuk | op. | 200
35. | Opaski identyfikacyjne na zwłoki z możliwością naniesienia danych: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina zgonu | szt. | 200
36. | Basen sanitarny j.u. z pulpy celulozowej | szt. | 1000
37. | Słój do dobowej zbiórki moczu min. 2000ml | szt. | 5
38. | Osłonki na głowice pojedyńczo pakowane | szt. | 500
39. | Prześcieradło z fizeliny 210 x 130-160 cm o gramaturze min 25 g/m2 | szt. | 1000
40. | Okulary do fototerapii dla noworodków w rozmiarze M i L, z możliwością kilkukrotnego zapinania | szt. | 200
41. | Chirurgiczny marker skórny | szt. | 5
42. | Kołnierz ortopedyczny | szt. | 20
43. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 2800
razem

## pojemniki 9
Załącznik nr 9 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,2 l | szt. | 100
2. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,7 l | szt. | 500
3. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 1 l | szt. | 1000
4. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 2 l | szt. | 800
5. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 5 l | szt. | 200
6. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 60 l | szt. | 300
7. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml zakręcany | szt. | 800
8. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 20-30 ml zakręcany lub wciskany | szt. | 200
9. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 250-300 ml | szt. | 150
10. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 500-700 ml | szt. | 100
11. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 1000 ml | szt. | 50
12. | Pojemnik na wycinki 5000ml | szt. | 10
13. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 2300-2500 ml | szt. | 50
14. | Worek na wymiociny | szt. | 1000
15. | Prześcieradło z fizeliny 210-240 x 130-160 cm o gramatrze min 35 g /m2 | szt. | 1000
razem

## staplery 10
Załącznik nr 10 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | stapler okrężny zagięty sterylny f 24-34 (min 4 rozmiary) | szt | 30
2. | stapler liniowy sterylny 60 mm | szt | 50
3. | ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki grubej) | szt | 10
4. | ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki cienkiej) | szt | 10
5. | klipsownica do klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt | 2
6. | Klipsy polimerowe rozmiar L i XL opakowanie 14 magazynków | op. | 3
7. | Staplery skórne 35 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek | szt. | 20
8. | Rozszywacz do zszywek skórnych | szt. | 20
9. | Urządzenie do rozpinania klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt. | 1
10. | Stapler liniowy z nożem rozmiar 100 - nóż w staplerze | szt. | 5
11. | Klips tytatony typu Liga V - ML 0301-01ML | szt | 20
12. | Worek do ewakuacji preparatów pojemność 200 ml | szt. | 50
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## proszek hemostatyczny 11
Załącznik nr 11 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Proszek hemostatyczny 2g - 100% komponentów roślinnych ( skrobia ziemniaczana), nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn – poniżej 2,15 UE/ opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1 g proszku absorbuje minimum 45 g wody, preparat całkowicie wchłaniany w ciągu 48 godzin. Pakowany w pojedynczy hermetyczny blister (proszek + aplikator) po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym | op. | 2
2. | Aplikator laparoskopowy o długości 44cm z klipsem zapobiegającym przed niekontrolowaną aplikacją proszku. Pakowany po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op. | 2
Razem

## Protezy 12
Załącznik nr 12 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 500 mm, szerokość 12 mm (+/-1mm), o gramaturze 63g/m2 brzegi taśmy zakończone pętelkami: Taśma w plastikowej osłonce lub bez. | szt | 30
2. | siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie , o gramaturze 70 g/m2, pokryta silokonem z jednej strony, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelito - w rozmiarze15x17cm, wielkość owalnych porów 1 mm. | szt | 2
razem

## siatki II 13
Załącznik nr 13 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Siatka częściowo wchłanialna wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego, pokryta związkiem wchłanialnym kwasu poliglikowego i kaprolaktonu.Czas absorbcji po 90-120dniach. Po wchłonięciu gramatura 28g/m2, wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm, rozmiar 15x15cm | szt | 2
2. | Siatka lekka do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o grubości 0,30 mm i gramaturze 50g/m2, wielkość porów 1 mm, rozmiar siatki 30x30 cm | szt. | 5
3. | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Objętość-0,5ml 10 szt w opakowaniu | szt. | 30
4. | Urządzenie do aplikacji kleju tkankowego kompatybilne z pozycją 3 | szt. | 30
5. | Wielorazowe narzędzia do drogi przezzasłonowej metodą out-in lub in-out (prawe + lewe), oba wykonane ze stali chirurgicznej, oba z atraumatyczną końcówką i uszkiem do mocowania taśmy. Długość igły 16cm, Długość uchwytu 11,5cm, Średnica igły ok. 3mm | komplet | 1
razem

## Siatki 14
Załącznik nr 14 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Siatka wykonana z polipropylenu, monofilamentowa, płaska niewchłanialna, o grubości 0,56 mm (+/-0,1mm), waga 48g/m2, o rozmiarze porów 2,76 mm, rozmiar siatki 8x15cm | szt. | 100
2. | Siatka wykonana z polipropylenu, monofilamentowa, płaska niewchłanialna, o grubości 0,38 mm (+/-0,1mm), waga 39g/m2, o rozmiarze porów 1,65 mm, rozmiar siatki 30x30cm | szt. | 10
3. | Aplikator do szwów wykonanych z drutu z pamięcią kształtu. Po aplikacji drut przyjmuje kształt sprężyny złożonej z dwóch zwojów o średnicy około 4 mm. Długośc aplikatora 30 cm. Zawiera 10 ładunków | szt. | 1
SUMA

## laboratorium 15
Załącznik nr 15 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm | szt. | 6000
2. | Probówki serologiczne plastikowe PS lub PP okołodenne , bez kołnierza i podziałki 12x75mm | szt. | 24000
3. | kuwety typu CHROM pakowane po 500szt | szt. | 100
4. | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, dł 75 mm f 2,3mm | szt. | 2500
5. | Probówki stożkowe PS, 16x 100mm bez kołnierza i podziałki | szt. | 1400
6. | Pipety Pasteura o poj. 3ml z podziałką | szt. | 1000
7. | Kuwety MACRO do Epolla 20 o poj. 4 ml | szt. | 100
razem

## stomia 16
Załącznik nr 16 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | worek stomijny jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty z zapięciem na rzepy, z płytką dwuwarstwową o wymiarach od 10-76 mm, z filtrem węglowym, pakowane po 30 szt | szt. | 300
2. | worek urostmijny jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty z zapięciem umożliwiającym podłączenie worka na mocz, z płytką dwuwarstwową o wymiarach od 10-76 mm, | szt. | 210
3. | Pasta stomijna do wypełnia nierówności skóry. Tubka 60g. | szt. | 10
4. | Worek pooperacyjny z okienkiem niesterylny , przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali, rozmiar 10-100mm | szt. | 20
5. | Krem przeciwodparzeniowy do pielęgnacji skóry wokół stomii. Tubka 60ml. | szt. | 10
6. | Gaziki do zmywania skóry wokół stomii | szt. | 1000
RAZEM

## system krwi 17
Załącznik nr 17 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 7-7,5mI, średnica 15mm | szt | 4000
2. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 4-5ml, średnica 13 mm . | szt | 18000
3. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z żelem 4-5ml, średnica 13 mm . | szt | 500
4. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 2-3 ml, średnica 11 mm | szt | 2500
5. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 1-2 ml, średnica 11 mm | szt | 13000
6. | Probówko-strzykawka do OB. 3-4 ml, wersja logarytmiczna | szt | 3500
7. | Statyw do OB. do wersji logarytmicznej | szt | 1
8. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 3-3,5ml, średnica 11 mm, | szt | 7500
9. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 1-2 ml, średnica 13 mm, | szt | 500
10. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 9-10 ml, średnica 16 mm, | szt | 200
11. | Probówko-strzykawka do glukozy poj.2-3 ml, średnica l3 mm, | szt | 500
12. | Probówko-strzykawka z HL 7,0-7,5 ml | szt | 100
13. | Probówko-strzykawka z HL 4,5-5,5 ml, średnica l l mm-15mm | szt | 200
14. | Probówko-strzykawka do pseudotrombocytopenii z jonami magnezu 2-3 ml | szt | 100
15. | Igła systemowa 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 19000
16. | Igła systemowa 0,7 i 0,8 i 0,9 długość 25mm | szt | 3000
17. | Igła systemowa bezpieczna 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 1000
18. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym 0,8 długość drenu 200mm,sterylna,jednoczęściowa bez konieczności montażu | szt | 3000
19. | Igła motylkowa do pobrania krwi w systemie zamkniętym 0,8-0,9 długość drenu 80mm, | szt | 3600
20. | Łącznik do końcówek Luer (Multiadapter) | szt | 5000
21. | Łącznik membranowy (adapter membranowy) | szt | 500
22. | Adapter do wykonywania rozmazów z łopatką | szt | 500
23. | Strzykawka do gazometrii z heparyną zbalansowaną wapniem, z filtrem odpowietrzającym 2ml | szt | 1000
24. | Mikro probówka do surowicy 500 ul | szt | 3000
25. | Mikro probówka z kapilara do hematologii z K3EDTA 100ul | szt | 2000
26. | Mikro probówka z kapilara do glukozy 200ul | szt | 4000
27. | Mikro probówka z kapilara do surowicy 200 ul | szt | 1000
28. | Mikro probówka z kapilara do OB. 200 ul | szt | 100
29. | statyw do OB. do mikro probówek | szt | 1
30. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,2 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 1000
31. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,6 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 2000
32. | Bezpieczny nakłuwacz igłowy głębokość nakłucia 1,8mm szerokość 21G | szt. | 1000
33. | Probówka do liczenia retikulocytów | szt | 50
34. | Probówka do liczenia trombocytów (Trombo Plus) | szt | 100
35. | Końcówki do pipet żółte 1-200 | szt | 30000
36. | Końcówki do pipet 2-20 | szt | 200
37. | Końcówki do pipet niebieskie 100-1000 | szt | 10000
38. | Probówka typu Eppendorph pojemość 0,5 | szt | 2000
39. | Probówka typu Eppendorph pojemość 1,5 | szt | 1000
40. | Staza automatyczna | szt | 20
41. | Staza jednorazowa papierowa | szt | 600
42. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 17 mm, (różne kolory) | szt | 5
43. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 13 mm, (różne kolory) | szt | 5
RAZEM
W pozycjach od 1-23 przedmiotem zamówienia jest system zamknięty, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby wszystkie elememty systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta, co zagwarantuje ich kompatybilność.
W przypadku, gdyby jednak elementy systemu pochodziły od kilku producentów, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów elemetów systemu o ich kompatybilności.

## SERRES 18
Załącznik nr 18 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | wkłady workowe 2000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą do pojemników typu SERRES, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm, oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 1200
2. | wkłady workowe 1000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie do pojemników typu SERRES, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 100
3. | kanka typu YANKAUER Ch 24, oraz Ch18 z drenem f7 długość 200cm | szt | 200
4. | kanka typu YANKAUER Ch 24 z drenem f7 długość 300cm | szt | 320
5. | dren łączący sterylny o długości 2m (+/-) 10% o średnicy wewnętrznej 6 mm i zakończeniach"lejek-łącznik" do cewnika górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego lub przerywanego | szt | 100
6. | Tytanowy ładunek do klipsownicy automatycznej, sterylny, ilość klipsów w ładunku 19 szt ML f 10mm | op. | 30
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## dO ENDO 19
Załącznik nr 19 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1 | Zestaw drenów do EIP 2 do endoskopów giętkich ze złączem typu Luer, sterylny, dł. 2,5 m | szt | 50
2 | Elektroda neutralna, na podłożu z włókniną przep. Dla powietrza jednor, dzielona pow. 85cm2 z dodatkową pow. eliminującą nadmierną gęstość prądu | szt | 500
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## tamponada 20
Załącznik nr 20 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1 | Tamponada balonowa - stosowana do leczenia krwotoków poporodowych | szt | 6
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## sprzęt bezpieczny 21
Załącznik nr 21 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
2. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5ml | szt. | 1000
3. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 05x25mm | op. | 5
4. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 08x40mm | op. | 5
Razem
s

## endoskopia 22
Załącznik nr 22 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne z igłą, dł. 2300 mm, pokryte teflonem, śr. 2,3 mm (standard) i 3,0 mm (jumbo) - do wyboru przy zamówieniu | szt. | 150
2. | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,3 mm, dł. 2300 mm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką (rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 20
3. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G), dł. 5 mm | szt. | 30
4. | Jednorazowy ustnik z gumką, wstępnie złożony (gumka założona z jednej strony), każdy ustnik pakowany w torebkę strunową | szt. | 1000
5. | Jednorazowa uniwersalna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu – szczoteczki o średnicy 6 mm zakończone kulkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem kanału, średnica pręcika prowadzącego 1,8 mm, długość całkowita 230 cm. | szt. | 200
razem

## pojemniki białe 23
Załącznik nr 23 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1 | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 1000 ml | szt. | 1500
2 | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 5000 ml | szt. | 10
3 | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 3000 ml | szt. | 50
4 | RAZEM

## rękawice 24
Załącznik nr 24 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Rękawice inseminacyjne z ochraniaczem ramienia, wykonane z wytrzymałej folii, długość min. 90 cm, grubość min. 0,025mm. | szt. | 1000
2. | Foliowe jednorazowe, wysokie ochraniacze na buty wysokośc min 490 mm | szt. | 2000
RAZEM

## kombinezony25
Załącznik nr 25 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Kombinezon ochrony biologicznej , sklasyfikowany wg. normy EN 14 126 typu tyvec | szt. | 200
2. | Ochraniacze na obuwie typu tyvec | szt. | 200
razem

## maski26
Załącznik nr 26 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Maski FFP3 - pakowane pojedynczo | szt. | 1000
2. | Maski FFP2- pakowane pojedynczo | szt. | 1000
razem

## Sprzęt TK 27
Załącznik nr 27 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Łącznik niskociśnieniowy typu Y lub T dł. min.150cm ze zintegrowaną zastawką bezzwrotną wykonane z PE. | szt. | 600
2. | Wkład do wstrzykiwaczy kontrastu 200/200ml kompatybilny ze strzykawką automatyczną Stellant Medrad | szt. | 360
3 | RAZEM

## komplet chir 28
Załącznik nr 28 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Zestaw chirurgiczny (spodnie + bluza z krótkim rękawem) niejałowy, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SIWZ. | zestaw | 3000
2 | RAZEM

## fart barier. 29
Załącznik nr 29 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Fartuch zabiegowy , niesterylny, podfoliowane elementy: przód fartycha na całej długości oraz rękawy, zapinany z tyłu. Rozmiary M,L,XL, | szt | 1000
2 | RAZEM

## test helicobacter 30
Załącznik nr 30 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | test ureazowy na helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka | szt | 600
2 | RAZEM

## respi 31
Załącznik nr 31 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Woda do inhalacji Respiflo 500ml z adapterem | szt | 200
2. | RAZEM

## TK wielor 32
Załącznik nr 32 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Dwunastogodzinny zestaw wkładów do podawania środka kontrastowego do wstrzykiwacza Medrad Stellant (2 wkłady o pojemności 200 ml wilokrotnego napełniania, 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike-ami, 1 złącze wielorazowego użytku | szt. | 100
2. | Jednorazowy dren o dł. min 250 cm z zastawkami antyzwotnymi kompatybilny z pozycją 1 | szt. | 500
razem