## elektrody 1
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły, przeznaczona do monitorowania dla dorosłych o średnicy 55 mm, | szt. | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły wzmocniony, przeznaczona do badań holterowskich (24-godziny) z nacięciem na kabelek o rozmiarze 55 x 35 mm | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda przeznaczona do badań wysiłkowych i holerowskich dla dorosłych 50×45 mm, podłoże piankowe, żel płynny, mocny, łagodny dla skóry klej do zastosowania na 72 godziny z możliwością wielokrotnej repozycji, odporna na zamoczenie. | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Papier do EKG Ascard 4 z nadrukiem 104 x 40 | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Papier do EKG Ascard 33 z nadrukiem 110 x 14 | szt. | 400 |  |  | 0 | 0
6. | papier do EKG COMEN CM 600 składanka, 110 mm x 140x 145 , kompatybilny z aparatem EKG COMEN CM 600 | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | papier do EKG COMEN CM 600 szer. 110 mm x 200 m, kompatybilny z aparatem EKG COMEN CM 600 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Papier do KTG Philips HP 150x100x150 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Papier do KTG Oxford 143 x 150 x 300 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Papier do videoprintera Mitsubishi K61 B | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | papier do KTG COROMETRICS | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Wielorazowego użytku pasek do mocowania przetwornika brzusznego do aparatów Ktg Philips wstępnie przycięty o długosci 1,3 m, szerokość 50 mm, opakowanie 5 sztuk | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Ergonomiczny podkład higieniczny o wymiarach 150-160 x 210 cm wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego, kolor niebieski, biały lub zielony | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Foliowy, nieprzemakalny pokrowiec na materac z gumką, rozm. 210 x 90 x 20cm | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Wziernik ginekologiczny j.u. w rozmiarze XS,S, M, L pojedyńczo pakowany, bez zawartości ftalanów | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Oryginalna szczoteczka do pobierania rozmazów cytologicznych typu wachlarzyk | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Golarka medyczna j.u. z grzebieniem podnoszącym owłosienie oraz zapobiegającym zapychaniu, rączka znajdująca się tuż nad ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, o powierzchni golącej o polu min. 4 cm2 pakowanie a' 50 sztuk | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Zaciskacz do pępowiny czysty mikrobiologicznie lub sterylny | szt. | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Elektrody do defibrylacji dla dorosłych typu Quick-Combo kompatybilne z aparatem Lifepak20, jednorazowego użytku z technologią rastrową, kształt owalny. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym. Opak. 2 szt.=1 para elektrod. | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Podkładki do defibrylacji a 2 szt. | kpl | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Elektroda igłowa prosta wielorazowego użytku 40mm średnica 4 mm 0,8x22mm kompatybilma z aparatem ERBE czynna | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Elektroda nożowa prosta wielorazowego użytku kompatybilna z aparatem ERBE średnica styku 3,4 mm dł 45 mm czynna | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Elektrody do defibrylacji dla dorosłych ZOLL Pro-Padz. Technologia rastrowa, owalny kształt. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia o długości 120 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym. Opak. 2 szt.=1 para elektrod. | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Żel do defibrylacji a' 250g | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Żel do USG 0,5 kg | szt. | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, pieciokrotnie destylowaną i dejonizowaną, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, do 100 dni przy terapii inhalacyjnej. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. | szt | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0
28. | Zgłębnik do płukania żołądka 40Ch dł 180 cm ze strzykawką, posiadający pięciostopniowy adapter i dodatkowo zacisk ślizgowy | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Sterylna butelka o pojemności 80 ml , pakowana pojedynczo do przechowywania, przenoszenia, pasteryzowania oraz podawania mleka matki. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Sterylny smoczek kompatybilny z butelką z pozycjią powyżej , pakowany pojedynczo | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31. | elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci roxzmiar 176 mmx122 mm, powierzchnia 110 cm2, 50 szt. | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32. | szczotka druciana do czyszczenia noży koagulujących i elektycznych | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## intubacja 2
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłych z drenem | szt. | 200
2. | Maska aerozolowa z nebulizatorem dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy | szt. | 20
3. | Maska tlenowa do wysokich stężeń z rezerwuarem, dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy | szt. | 200
4. | Zestaw typu Venturi z maską dla dorosłych i kompletem sześciu dysz do koncentracji tlenu na poziomie: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, drenem tlenowym ok.. 2,1m, łącznikiem do nawilżania | szt. | 10
5. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 100
6. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 150-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 1500
7. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 400 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 100
8. | Linia do gazometrii o dł. 3m | szt. | 50
9. | Filtr mechaniczny mały do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości oddech. 150-1200ml. Przestrzeń martwa 42 ml.filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową,opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,512%, wydajność nawilżania min. 16 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 17 mg H2O/litr przy Vt 500 ml | szt. | 700
10. | Filtr elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml | szt. | 1000
11. | Filtr do rurki trachostomijnej, wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos", typ T , z portem tlenowym | szt. | 80
12. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z pompowanym zmkniętym mankietem , dostępna w rozmiarach: 4, 5, 6 | szt. | 300
13. | Jałowy pokrowiec na kamerę do artroskopii w rozmiarze 16 x 200 cm wykonany z folii PE wyposażony na brzegach w taśmy do mocowania | szt. | 150
14. | Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny z PP , dla dorosłych , z rur rozciągalnych – z pamięcią kształtu , średnica 22 mm , zakres kompresji do 200 cm , z workiem oddechowym , neopranowym o poj.3 l; dodatkowo gałąź o długości do 150 cm, łącznik kątowy; łącznik prosty 22MM-22MM , system niszowo-zatrzaskowy, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 200
15. | Rurka ustno-gardłowa Guedel z kolorowym znacznikiem,nr 1,2,3,4,5 sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podany rozmiar | szt. | 100
16. | Dren tlenowy j.u. z dwoma końcówkami długość co najmniej 350 cm | szt. | 200
17. | Dren tlenowy j.u. z dwoma końcówkami pozwalającymi łączyć aparat AMBU z dozownikiem tlenu, dł. co najmniej 180 cm | szt. | 40
18. | Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki rozm od 2 do 7,0 co 0,5, sterylna. | szt. | 300
19. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym wyprofilowanym w kształcie walca , silikonowana, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci grubego pierścienia. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, średnica mankietu podana na baloniku kontrolnym, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 3,0-10,0 co 0,5mm | szt. | 250
20. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką rozm od 5,0 do 10 co 0,5, opakowanie utrzymujące rurkę w wyprofilowanym kształcie. sterylna. | szt. | 110
21. | Rurka tracheostomijna z mankietem rozm. 6,0-9,0, j.u., sterylna, nietoksyczna, ruchoma przesuwana (bezstopniowa) ramka | szt. | 20
22. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych śr. 2,2mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm jałowa, pokryta tworzywem medycznym z miękkim końcem, j.u. | szt. | 5
23. | Maska krtaniowa j.u. ze zintegrowanym kanałem dostępu do przełyku umożliwiającym odsysania treści żołądkowej w rozmiarach 3, 4, 5 | szt. | 60
24. | Maska krtaniowa dla dorosłych o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, tj. 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg; >100kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewny chwyt w trakcie aplikacji maski. | szt. | 100
25. | Maska krtaniowa dla dzieci o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5 tj. <5 kg; 5-10 kg; 10-20 kg; 20-30 kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewny chwyt w trakcie aplikacji maski. | szt | 30
26. | Trzystopniowy opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych w kolorze cielistym w dyspenserze a' 100 sztuk, rozmiar mały i duży | op | 5
27. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, 15CH/70cm, 15CH/80cm, 15CH/100cm nie zawierająca lateksu i ftalanow, dostarczana w sztywnym futerale | szt. | 50
28. | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem metalowa (podstawa łyzki również), dostarczana z ochronnym pokrowcem, możliwość założenia bez usuwania sterylnygo pokrowca.Typ Mc Intosh rozmiar 1-4 oraz Miller 00-1, zielony standard ISO | szt. | 50
29. | Wielorazowy uchwyt do laryngoskopu kompatibilny z jednorazową łyżką sterylną ze światłowodem z pozycji 27 formularza, dostępne rozmiary: standardowy oraz krótki. Wykonanie bateryjne, światło typu LED, zielony standard ISO | szt. | 2
30. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | szt. | 10
31. | Łącznik kątowy z PVC o gładkim świetle typu martwa przestrzeń, spiralne wzmocnienie ścian zapobiegające zamknięcie światła przy wyginaniu lub skręcaniu, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 10 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny, opakowanie folia-papier | szt. | 20
32. | Termometr bezdotykowy | szt. | 5
| razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## cewniki 3
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Butelka płaska do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 250 ml (sterylna) z możliwością połączenia z drenami w zakresie rozmiarów od 6F do 32F. Butelka wykonana z polietylenu z częściową harmonijką | szt. | 200
2. | Dren do drenażu ran pooperacyjnych typu Redon, sterylny, pakowany folia-papier. Nitka radiacyjna na całej długości drenu, rozmiary od CH 10 do CH 18, dł. 50 cm. | szt. | 800
3. | Dren z trokarem tępym do nakłucia opłucnej w rozmiarach 24, 28, 32CH | szt. | 5
4. | Dreny z łącznikiem typu Y do jednoczesnego podłączenia 2 drenów opłucnowych | szt. | 30
5. | Ostrza chirurgiczne, stal węglowa, różne rozmiary, wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta, rysunek ostrza umieszczony w skali 1:1 na opak. jednostkowym; opak. 100 szt., | op. | 30
6. | Skalpele jednorazowe "11" pakowane a 10 szt | op. | 10
7. | Śródoperacyjny, jałowy licznik igieł i skalpeli wyposażony w magnes oraz gąbkę na 20 igieł/skalpeli. | szt. | 500
8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm.Ch 12-18 | szt. | 2000
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm Ch 20 | szt. | 500
10. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm Ch 06-10 | szt. | 500
11. | Cewnik Foley'a dwudrożny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu (do zastosowania na 7 dni), rozmiary CH 14 - CH 24, sterylny, opakowanie folia-folia | szt. | 1500
12. | cewnik foleya 100% silikonowy pakowany razem ze strzykawką wypełnioną roztworem 2% gliceryny, rozm. 14-28CH | szt. | 20
13. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 10 do CH 16, sterylny. | szt. | 1200
14. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 18 do CH 22, sterylny. | szt. | 300
15. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiary od CH 14 do CH 16, sterylny. | szt. | 20
16. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiar CH18, sterylny. | szt. | 20
17. | Cewnik urologiczny Pezzer CH 22 do Ch 32 wykonany z lateksu silikonowanego, min. 3 otwory boczne | szt. | 20
18. | Dren Kehra z czystego silikonu, linia widoczna w rtg, znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, rozmiary: 9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch | szt. | 20
19. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kaniula punkcyjną 1,8 mm i dł. 80 mm, drenem z końcówką lock, strzykawką 60 ml trzyczęściową oraz workiem 2 l, wyposażony w zastawkę antyrefluksową. | szt. | 20
20. | zestaw do punkcji otrzewnej składjący się z: troakar punkcyjny 10Ch, z regulowaną głębokością wkłucia, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9 Ch x 50 cm, wykonany z poliuretanu, zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości skalpel do nacięcia skóry | szt. | 20
21. | Zatyczka cewników Foley'a, sterylna, schodkowa | szt. | 100
22. | Wieszak do worków na mocz dwuramienny, plastikowy | szt. | 600
23. | Zestaw do lewatywy, niesterylny z workiem o pojemności 1750 ml | szt. | 500
24. | Rurki rektoskopowe j.u. 25cm dł | szt. | 10
25. | Sonda Sengstakena-Blakemora rozm. CH16, 18, 21 | szt. | 2
26. | Szczotka chirurgiczna plastikowa z obustronnym włosiem wielorazowego użytku do mycia rąk i narzędzi |  | 70
27. | Szczotka chirurgiczna sucha, jednrazowego użytku | szt. | 600
28. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml.z dokładnością 1- 40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml z drenem dwuświatłowym (z odpowietrzaniem) z dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny. | szt. | 20
29. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu Flocar, zgłębnik zakładany metodą „pull” pod kontrolą endoskopii, skład zestawu: skalpel, igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna do przeciągnięcią zgłębnika, silikonowa płytka wewnętrza, trópłatowa, Ch 10, 14, 18, 40 cm | szt. | 5
30. | Sonda do karmienia w rozmizrze 6 i 7 Fr, dł 40 cm wykonana z PCV, znacznik głębokości co 1 cm, linia RTG na całej długości cewnika | szt. | 50
31. | Cewnik zewnętrzny o rozmiarach : 25cm, 29cm, 32cm, 36cm, 41cm. | szt. | 100
32. | Osłonki Brauna lub równoważne na troacar op a 20 szt kolor czerwony, z centralnym otworem o średnicy 5,5mmm | op. | 2
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0

## aparaty 4
Załącznik nr 4 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Spike do przygotowywania i pobierania leków kompatybilny ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku, z zaworem samozamykającym typu Clearlink z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość linii głównej 6 cm. Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 0,38 ml. Produkt może być używany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin. Nie zawiera lateksu naturalnego. Bez odpowietrznika. Zastawka ze złączem Luer typu Clearlink jest chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2 roztworem chlorheksydyny | szt. | 2000
2. | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. | szt. | 50
3. | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 um filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; z zastawką bezigłową na drenie do dodatkowych wstrzyknięć; długość drenu 150-210 cm. | szt. | 100
4. | Regulator przepływu z przyrządem do infuzji, z dodatkowym łącznikiem bezigłowym na drenie, j. uż. | szt. | 200
5. | Kaniule dla dzieci i noworodków ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o rozm.26G / 19 mm i rozm. 24G / 19 mm i przepływie 13ml/min | szt. | 500
6. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. | szt. | 10000 | [7 empty] | krótkie
7. | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, bez portu (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły - brak konieczności stosowania STAZY uciskowej). Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt. | 500
8. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt. | 1500
9. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min | szt. | 50
10. | Kaniule dotętnicze w rozm. 20G x 45mm z zaworem odcinającym typu Floswitch | szt. | 10
11. | Koreczek do kaniul obwodowych, sterylny op. a 100 szt | op. | 112
12. | Koreczek jałowy typu COMBI, sterylny opakowanie a 100 szt | op | 10
13. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym w każdej pozycji indykatorem położenia | szt. | 600
14. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemioterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia z przedłużeniem 10 cm | szt. | 10
15. | Kranik 3-drożny typu bezpiecznego z systemem safety-lock zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem, wyposażony w wyczuwalny indykator pozycji "otwarty-zamknięty", kolorowy przełącznik trójramienny - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy | szt. | 10
16. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemiterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym w każdej pozycji indykatorem położenia z dodatkowym portem z przedłużeniem 25 cm | szt. | 10
17. | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych o pojemności 50ml, z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości z polipropylenu, z poprzecznym zabezpieczeniem w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowane w pompie infuzyjnej - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcję pomp/ lub strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnych typu Perfuzor z poprzecznym zabezpieczeniem na tłoku, np. firma BBraun: | szt. | 500
18. | Przyrząd do pomp infuzyjnych Alaris GW 800, z filtrem 15μm, pozbawiony lateksu i DEHP, długość 220 cm | szt. | 50
19. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp objętościowych Infusomat firmy Bbraun - wymagany oryginalny. | szt. | 100
20. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 10 ml/ z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
21. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 2 ml/skala 0,1ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
22. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 20 ml/skala 1,0ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.80 szt. | opak. | 240
23. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 5 ml/z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 240
24. | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | szt. | 100
25. | Strzykawka lub aplikator z lidokainą o pojemności 5-6 ml jałowa, opakowanie a' 25 sztuk | opak. | 10
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [6 empty] | 0 |  | 0

## iniekcje proste 5
Załącznik nr 5 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Aplikator z filtrem antybakteryjnym max. do 0,5µm do przygotowywania leków | szt. | 1000
2. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. przeźroczysty, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock, informacja o pojemności resztkowej nadrukowana na opakowaniu jednostkowym | szt. | 800
3. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. / czarny lub bursztynowy /, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock, informacja o pojemności resztkowej nadrukowana na opakowaniu jednostkowym | szt. | 1000
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 2000
5. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 3000
6. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 15000
7. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego do butelek oraz opakowań miękkich typu pack - wersja grawitacyjna - kompatybilny z pompą Flocare 800, z filtrem powietrza i komorą kroplową z 4 – stopniową końcówką służącą do łączenia ze zgłębnikiem , wolnym od DEHP | szt. | 80
8. | Przyrząd do upustu krwi | szt. | 20
9. | Igły iniekcyjne j..u. 0,45x13, 0,45x16, 0,5x16, 0,5x25, 0,5x40, 0,6x25, 0,6x30, 0,7x30, 0,8x40, 0,9x25, 0,9x40, 0,9x50, sterylne, op /100 szt cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, | op. | 850
10. | Igła do pobierania leków bez filtra op. 100 szt. | op. | 50
11. | Igła do pobierania leków z bocznym otworem op. 100 szt. | op. | 200
12. | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40, sterylna, op/100 szt cienkościenna o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonana ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowana do strzykawki. | op. | 100
13. | Igła motylek ze skrzydełkami w rozmiarach: 18G - 27G j.u. pakowane pojedynczo, sterylne, rozmiar oznaczony za pomocą koloru, skrzydełka elastyczne umożliwiające łatwe mocowanie, opakowanie typu folia/papier | szt. | 100
14. | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer-Lock, poj. 20 ml, trzyczęściowa, z przezroczystym cylindrem, gumowym tłokiem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 20
15. | Strzykawka Janeta 50 - 60 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, z końcówką do cewnika z łącznikiem Luer, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 20
16. | Strzykawka Janeta 100 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, z końcówką do cewnika z łącznikiem Luer, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 130
17. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1 ml z igłą 0,45x12 -13mm j.u. jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie a 100 szt. | opak. | 50
18. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1 ml jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę,, opakowanie a 100 szt. | opak. | 30
19. | Strzykawka bursztynowa/czarna trzyczęściowa o poj. 50 -60 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock. Skala kontrastująca i czytelna, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 20
20. | Strzykawka trzyczęściowa o poj. 50 - 60 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock. Skala kontrastująca i czytelna, tłok gumowy pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta | szt. | 600
| Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## igły specj. 6
Załącznik nr 6 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego ostrze Quincke,rozmiar 18-22G dł. 90 mm. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 40
2. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 25G-26G, dł. 90 mm z igłą prowadzącą 20G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
3. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 27G, dł. 90 mm z głą prowadzącą 22G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
4. | Zestaw do znieczulenia zewątrzoponowego w rozmiarze 18G, zawierający w swoim składzie: igłę Tuohy, kateter epiduralny o dł. 100 cm, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, strzykawkę niskooporową 10 cm, strzykawkę 10 cm, grot do nacinania skóry, igłę do podania leków 0,9x40mm, igłę do znieczulenia 0,5x25mm | szt. | 30
5. | zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, jednokanałowy o średnicy 7FR i dł. 15 cm, rozmiar kanału 13 G | szt. | 10
6. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G, z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka luer o pojemności 10 ml. | szt. | 70
7. | Dwustopniowy zestaw mocujący cewnik epiduralny wraz z opatrunkiem w składzie: płaski pierścień mocujący cewnik oraz foliowy opatrunek z częścią środkową pozbawioną kleju | szt. | 80
8. | Igła do neurostymulatora STIMULPLEX HNS 12, rozmiar 22G, dł. 50 mm oraz 21G, dł. 100 mm | szt. | 10
9. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 20
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trójświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR dł 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
11. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy antybakteryjny o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 5
13. | Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający igłę do zniecz. podpajęczynówkowego typu pencil point 27G, igłę Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G i otworem na igłę podpajęczynówkową, system blokowania igły podpajęczynówkowej, samoprzylepny element mocowania filtra cewnika zewn.oponowego do skóry pacjenta | szt. | 3
14. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 18G | szt. | 30
15. | Cewnik epiduralny 20G | szt. | 20
16. | Strzykawka niskooporowa 10 ml do igły Tuohy | szt. | 30
17. | Płaski filtr infuzyjny o gęstości 0,2 µm, do zestawu ZO | szt. | 30
18. | Igła do pena w rozmiarze: 29G, 30G, 31G i długościach 5,6, 8, mm (odpowiednio dla każdego rozmiaru) | szt. | 10000
19. | igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych pod kontrolą USG, rozmiar igły 22Gx35mm | szt. | 50
20. | igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych pod kontrolą USG, rozmiar igły 22Gx50mm | szt. | 50
21. | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron:od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza),kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów, op. 100 szt., sterylizowane radiacyjnie | szt. | 2
22. | Ściągacz do igieł insulinowych kompatybilny z pozycją powyżej | szt. | 10
23. | Igła do nakłuć lędźwiowych yale 18G 1,2x152 mm | szt. | 10
| razem | [5 empty] | 0 |  | 0

## rękawy ster 7
Załącznik nr 7
LP. | Opis wyrobu |  | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Numer katalog.
1 | Rękaw foliowo – papierowy wykonany: papier medyczny - gramatura minimum 60 g/m²; folia przeźroczysta/ transparentna, wykonana z wielowarstwowego laminatu (minimum 6 warstw, nie licząc warstwy kleju), umożliwiająca łatwą ocenę zawartości opakowania, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Folia o gramaturze 55g/m2 ±6% i grubości 52µm ±6%. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek min. 100%. Papier - zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, - wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m. Zgrzew fabryczny min. 3 kanałowy dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenia na rękawie - napisy i wskaźniki umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego, piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii, - wskaźnik kontrastowy, chemiczny, wskazujący fakt przejścia pakietu przez proces sterylizacji parowej, EO i FOR, oznaczenie metody sterylizacji na wskaźniku, opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji, opisane w j.polskim, - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania pakietu, - oznaczenia zgodności z normą ISO 11607-1, 2, EN 868-3,5, rękawy produkowane w procesie zwalidowanym, zgodnie z normą ISO 11607-2 (wymagana charakterystyka produktu wydana przez producenta), - znak CE umieszczony na etykiecie i wewnątrz rolki, - Każda rolka rękawa zabezpieczona folią. - Temperatura zgrzewu 180-220 °C, nacisk 40-100N. Sposób nawinięcia rękawa na rolkę powtarzalny oraz zachowany zawsze ten sam kierunek otwierania. | Rękaw foliowo – papierowy z fałdą | 75 x 30-45 x100 | szt | 1
4 |  |  | 200 x 50-60 x 100 | szt | 3
5 |  |  | 250 x60- 70 x 100 | szt | 1
9 |  | Rękaw foliowo – papierowy płaski | 50 x 200 | szt | 3
11 |  |  | 100 x 200 | szt | 5
12 |  |  | 120 x 200 | szt. | 2
13 |  |  | 150 x 200 | szt | 3
14 |  |  | 200 x 200 | szt | 6
15 |  |  | 250 x 200 | szt | 3
16 |  |  | 300 x 200 | szt. | 2
W cenie zadania Wykonawca musi uwzględnić koszt użyczenia zgrzewarki rolkowej na czas trwania umowy. Wszelkie naprawy i przeglądy po stronie dostawcy ( z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych). Technologia zgrzewania zgodna z normą DIN 58953-7, regulowana odległość zgrzewu od krawędzi materiału zgrzewanego [zakres 0-50 mm], automatyczna redukcja temperatury w czasie przerwy w zgrzewaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczna kontrola odchyłki temperatury, w przypadku jej przekroczenia następuje samoczynne zatrzymanie napędu, automatyczny start-stop paska napędu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki, szybkość zgrzewania - minimum 10 m/min. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. Zasilanie 230/ 115 V 50/60 Hz, max. moc do 500 W; temperatura zgrzewania 80 – 220 °C ±2 %; zgrzew wielokanałowy, szerokość zgrzewu min. 12 mm; Menu w jez. polskim
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## zgłębniki 8
Załącznik nr 8 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Golarka medyczna j.u. 1 x ostrze | szt. | 1000
2. | Kieliszek do leków j.u. plastikowy | szt. | 15000
3. | Basen sanitarny plastikowy | szt. | 100
4. | Kaczka na mocz plastikowa | szt. | 100
5. | Miska nerkowata plastikowa, 700ml | szt. | 20
6. | miska nerkowata plastikowa, 300ml | szt. | 50
7. | Nożki (lancety) do nakłuć sterylne op. a' 200 szt. | op. | 150
8. | Pojemnik na kał z łopatką sterylny | szt. | 20
9. | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | szt. | 450
10. | Szpatułki drewniane laryngologiczne, op' a' 100 szt. | op. | 15
12. | Kanka doodbytnicza rozm. 8 x 250mm | szt. | 25
13. | Szyna Kramera 1500 x 100 mm | szt. | 30
14. | Szyna Kramera 1500 x 70 mm | szt. | 30
15. | Szyna Zimmera aluminiowa palcowa z podkładem piankowym 45cmx2cm | szt. | 100
16. | Szkielka podstawowe, opakowanie a' 50 sztuk | op. | 50
17. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x180 cm +/- 2 cm | szt. | 3000
18. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x117cm +/- 2 cm | szt. | 1000
19. | Fartuch higieniczny z fizeliny roz. M-XL | szt. | 10000
20. | Dren REDONA z trokarem "16" i "18" | szt. | 100
21. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100-130ml niesterylny | szt. | 10000
22. | pojemnik na mocz zakręcany o pojemności 60 ml | szt. | 1000
23. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100/120ml sterylny | szt. | 50
24. | Koszula zabiegowa dla pacjenta z fizeliny o gramaturze min. 30g/m2, rozm. L, XL | szt. | 1300
25. | Spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym | szt. | 350
26. | Bezlateksowa staza j.u. do pobierania krwi w kartonowym dyspenserze a ' 25 sztuk | op. | 10
27. | Kaczka na mocz jednorazowa | szt. | 500
28. | Okulary ochronne dobrze przylegające do twarzy | szt. | 10
29. | Woreczek do pobierania próbek moczu dla niemowląt, osobno dla chłopców i dla dziewczynek | szt. | 500
30. | Podkład bibułowy w rolce, dwuwarstwowy, 100 podkładów w rozmiarze 50x50 cm | szt. | 50
31. | Worek 2l do dobowej zbiórki moczu, sterylny z zaworem typu poprzecznego, z zastawką bezzwrotną, niezałamujący dren. | szt. | 6000
32. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH30-CH32 | szt. | 200
33. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH24-CH28 | szt. | 200
34. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH12 - CH22 | szt. | 200
35. | Patyczek drewniany do wymazów bez waty o długości około 16cm, opakowanie a' 100 sztuk | op. | 200
36. | Opaski identyfikacyjne na zwłoki z możliwością naniesienia danych: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina zgonu | szt. | 200
37. | Basen sanitarny j.u. z pulpy celulozowej | szt. | 1000
38. | Słój do dobowej zbiórki moczu min. 2000ml | szt. | 5
39. | Osłonki na głowice pojedyńczo pakowane | szt. | 500
40. | Prześcieradło z fizeliny 210 x 130-160 cm o gramaturze min 25 g/m2 | szt. | 1000
41. | Okulary do fototerapii dla noworodków w rozmiarze M i L, z możliwością kilkukrotnego zapinania | szt. | 200
42. | Chirurgiczny marker skórny | szt. | 5
43. | Kołnierz ortopedyczny | szt. | 20
44. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 2800
| razem | [5 empty] | 0 |  | 0

## pojemniki 9
Załącznik nr 9 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,2 l | szt. | 100
2. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,7 l | szt. | 500
3. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 1 l | szt. | 1000
4. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 2 l | szt. | 800
5. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 5 l | szt. | 200
6. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 60 l | szt. | 300
7. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml zakręcany | szt. | 800
8. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 20-30 ml zakręcany lub wciskany | szt. | 200
9. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 250-300 ml | szt. | 150
10. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 500-700 ml | szt. | 100
11. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 1000 ml | szt. | 50
12. | Pojemnik na wycinki 5000ml | szt. | 10
13. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 2000- ml | szt. | 50
14. | Worek na wymiociny | szt. | 1000
15. | Prześcieradło z fizeliny 210-240 x 130-160 cm o gramatrze min 35 g /m2 | szt. | 1000
| razem | [5 empty] | 0 |  | 0

## staplery 10
Załącznik nr 10 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | stapler okrężny zagięty sterylny f 24-34 (min 4 rozmiary) | szt | 30
2. | stapler liniowy sterylny 60 mm | szt | 50
3. | ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki grubej) | szt | 10
4. | ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki cienkiej) | szt | 10
5. | klipsownica do klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt | 2
6. | klipsownica do klipsów tytanowych rozmiar ML | szt
7. | Klipsy polimerowe rozmiar L i XL opakowanie 14 magazynków | op. | 3
8. | Staplery skórne 35 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek | szt. | 50
9. | Staplery skórne 25 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek | szt. | 50
10. | Rozszywacz do zszywek skórnych | szt. | 20
11. | Urządzenie do rozpinania klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt. | 1
12. | Stapler liniowy z nożem rozmiar 100 - nóż w staplerze | szt. | 5
13. | Klips tytatony typu Liga V - ML 0301-01ML | szt | 20
14. | Worek do ewakuacji preparatów pojemność 110 ml | szt. | 50
| WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## plazma 11
Załącznik nr 11
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Nabój z H2O2 do wykorzystania podczas jednego procesu, kompatybilny ze sterylizatorem Reno S-30 , nabój pojemność 4 ml/stężenie 50% ( opakowanie 20 sztuk) | op | 280
2. | Testy biologiczne plazma. Ampułkowy test biologiczne do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 24 godz. Opakowanie 50 szt. Razem z testami Zamawiający wymaga dostarczenia kompatybilnego do testów inkubatora przy pierwszej dostawie. | op | 50
3. | Testy chemiczne do kontroli sterylizacji plazmą gazu: wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu. Wskaźniki monitorują penetrację czynnika sterylizującego. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika z rózowego na niebieski. Opakowanie a' 250 szt. | szt. | 2000
4. | Etykiety bezcelulozowe do sterylizacji metodą plazmy , kompatybilne z metkownicą GKE trzyrzędową alfanumeryczną - 500 sztuk etykiet na rolce | op. | 4
5. | Rękaw typu TYVEC foliowo-polyolefinowy o gramaturze 93g/m2 w rozmiarze 75- 80mmx70m, przeznaczony do sterylizacji metodą plazmową H2O2, i sterylizacji parą wodną oraz tlenku etylenu.Temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 140-150C, zgodne z normą EN i PN 868-5 | szt. | 10
6. | Rękaw typu TYVEC foliowo-polyolefinowy o gramaturze 93g/m2 w rozmiarze 150- 160mmx70m, przeznaczony do sterylizacji metodą plazmową H2O2, i sterylizacji parą wodną oraz tlenku etylenu . Temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 140-150C, zgodne z normą EN i PN 868-5 | szt. | 10
7. | Rękaw typu TYVEC foliowo-polyolefinowy o gramaturze 93g/m2 w rozmiarze 285- 3000mmx70m, przeznaczony do sterylizacji metodą plazmową H2O2, i sterylizacji parą wodną oraz tlenku etylenu . Temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 140-150C, zgodne z normą EN i PN 868-5 | szt. | 10
8. | Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Protezy 12
Załącznik nr 12 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 500 mm, szerokość 12 mm (+/-1mm), o gramaturze 63g/m2 brzegi taśmy zakończone pętelkami: Taśma w plastikowej osłonce lub bez. | szt | 30
2. | siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie , o gramaturze 70 g/m2, pokryta silokonem z jednej strony, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelito - w rozmiarze15x17cm, wielkość owalnych porów 1 mm. | szt | 2
3. | Wielorazowe narzędzia do drogi przezzasłonowej metodą out-in lub in-out (prawe + lewe), oba wykonane ze stali chirurgicznej, oba z atraumatyczną końcówką i uszkiem do mocowania taśmy. Długość igły 16cm, Długość uchwytu 11,5cm, Średnica igły ok. 3mm | komplet | 1
4. | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Objętość-0,5ml 10 szt w opakowaniu | szt. | 30
5. | Urządzenie do aplikacji kleju tkankowego kompatybilne z pozycją 4 | szt. | 30
| razem | [5 empty] | 0 |  | 0

## siatki II 13
Załącznik nr 13 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent /Nazwa, kod
1. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% włókien wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% włókien polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Rozmiar siatki 6cm x 11cm | 6 x 11cm | szt. | 40
2. | Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 7,5 x 15cm. | 7,5 x 15cm | szt | 60
3. | Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 15 x 15cm. | 15 x 15cm | szt. | 10
4. | Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 20 x 30cm. | 20 x 30cm | szt. | 2
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X

## Papier do ster 14
Załącznik nr 14
L.p. | Nazwa asortymentu | Rozmiar [cm] | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Włóknina mikro krepowana, wykonana z kombinacji włókien celulozy i włókien syntetycznych o zwiększonej odporności mechanicznej, niebieska lub zielona . Przeznaczona do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu. Gramatura min.57g/m², wytrzymałośc na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500mN, wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190 kPa, na mokro nie mniej niż 150 kPa, wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m; wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Wysoka bariera bakteriologiczna i mozliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 180 dni. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia spełnienia wymagań parametrów wytrzymałosciowych i zgodności z normą EN 868-2 oraz EN ISO 11607-1. | 100x100 | szt. | 500
|  | 90 x 90 | szt. | 500
2. | Papier do sterylizacji biały - włókno celulozowe, miękki, gramatura nominalna co najmniej 60g/m². Wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2; PN EN 868- 1,2. - Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m - w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33kN/m, - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, - w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,45 kN/m, - gramatura nominalna 58g/m², - wydłużenie podczas pęknięcia MD 13 % - wydłużenie podczas pęknięcia CD 5 % Wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta, a nie dystrybutora w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałości i zgodności z normą PN EN 868-2 oraz ISO 11607-1. Termin ważności minimum 1 rok licząc od daty dostarczenia materiału. | 90 x90 | szt. | 500
|  | 100x100 | szt. | 500
| WARTOŚĆ OGÓŁEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## laboratorium 15
Załącznik nr 15 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm | szt. | 6000
2. | Probówki serologiczne plastikowe PS lub PP okołodenne , bez kołnierza i podziałki 12x75mm | szt. | 24000
3. | koreczki do probówek serologicznych z pozycji powyżej | szt. | 2000
4. | kuwety typu CHROM pakowane po 500szt | szt. | 100
5. | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, dł 75 mm f 2,3mm | szt. | 2500
6. | Probówki stożkowe PS, 16x 100mm bez kołnierza i podziałki | szt. | 1400
razem | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## stomia 16
Załącznik nr 16 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
2. | worek urostmijny jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty z zapięciem umożliwiającym podłączenie worka na mocz, z płytką dwuwarstwową o wymiarach od 10-76 mm, | szt. | 210
3. | Pasta stomijna do wypełnia nierówności skóry. Tubka 60g. | szt. | 10
4. | Worek pooperacyjny z okienkiem niesterylny , przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali, rozmiar 10-100mm | szt. | 20
6. | Gaziki do zmywania skóry wokół stomii | szt. | 200

## system krwi 17
Załącznik nr 17 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 7-7,5mI, średnica 15mm | szt | 4000
2. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 4-5ml, średnica 13 mm . | szt | 12000
3. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy 2-3 ml, średnica 13 mm wysokość 75 mm | szt | 6000
4. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 2-3 ml, średnica 11 mm | szt | 2500
5. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 1-2 ml, średnica 11 mm | szt | 13000
6. | Probówko-strzykawka do OB. 3-4 ml, wersja logarytmiczna | szt | 3500
7. | Statyw do OB. do wersji logarytmicznej | szt | 1
8. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 3-3,5ml, średnica 11 mm, | szt | 7500
9. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 1-2 ml, średnica 13 mm, | szt | 500
10. | Probówko-strzykawka do glukozy poj.2-3 ml, średnica l3 mm, | szt | 700
11. | Probówko-strzykawka z HL 7,0-7,5 ml | szt | 100
12. | Probówko-strzykawka z HL 4,5-5,5 ml, średnica l l mm-15mm | szt | 200
13. | Probówko-strzykawka do pseudotrombocytopenii z jonami magnezu 2-3 ml | szt | 100
14. | Igła systemowa 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 19000
15. | Igła systemowa 0,7 i 0,8 i 0,9 długość 25mm | szt | 3000
16. | Igła systemowa bezpieczna 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 1000
17. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym 0,8 długość drenu 200mm,sterylna,jednoczęściowa bez konieczności montażu | szt | 3000
18. | Igła motylkowa do pobrania krwi w systemie zamkniętym 0,8-0,9 długość drenu 80mm, | szt | 3600
19. | Łącznik do końcówek Luer (Multiadapter) | szt | 5000
20. | Łącznik membranowy (adapter membranowy) | szt | 4000
21. | Adapter do wykonywania rozmazów z łopatką | szt | 500
22. | Strzykawka do gazometrii z heparyną zbalansowaną wapniem, z filtrem odpowietrzającym 2ml | szt | 10000
23. | Mikro probówka do surowicy 500 ul | szt | 3000
24. | Mikro probówka z kapilara do hematologii z K3EDTA 100ul | szt | 2000
25. | Mikro probówka z kapilara do glukozy 200ul | szt | 4000
26. | Mikro probówka z kapilara do OB. 200 ul | szt | 100
27. | statyw do OB. do mikro probówek | szt | 1
28. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,2 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 1000
29. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,6 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 2000
30. | Bezpieczny nakłuwacz igłowy głębokość nakłucia 1,8mm szerokość 21G | szt. | 1000
31. | Probówka do liczenia retikulocytów | szt | 50
32. | Probówka do liczenia trombocytów (Trombo Plus) | szt | 100
33. | Końcówki do pipet żółte 1-200 | szt | 30000
34. | Końcówki do pipet niebieskie 100-1000 | szt | 10000
35. | Probówka typu Eppendorph pojemość 0,5 z korkiem, bez podziałki, przeźroczyste | szt | 3000
36. | Staza automatyczna | szt | 20
37. | Staza jednorazowa papierowa | szt | 600
38. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 17 mm, (różne kolory) | szt | 5
39. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 13 mm, (różne kolory) | szt | 5
| razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
W pozycjach od 1-22 przedmiotem zamówienia jest system zamknięty, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby wszystkie elememty systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta, co zagwarantuje ich kompatybilność.
W przypadku, gdyby jednak elementy systemu pochodziły od kilku producentów, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów elemetów systemu o ich kompatybilności.

## SERRES 18
Załącznik nr 18 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | wkłady workowe 2000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą do pojemników typu SERRES, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm, oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 1200
2. | wkłady workowe 1000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie do pojemników typu SERRES, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 100
3. | kanka typu YANKAUER Ch 24, oraz Ch18 z drenem f7 długość 200cm | szt | 200
4. | kanka typu YANKAUER Ch 24 z drenem f7 długość 300cm | szt | 320
5. | dren łączący sterylny o długości 2m (+/-) 10% o średnicy wewnętrznej 6 mm i zakończeniach"lejek-łącznik" do cewnika górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego lub przerywanego | szt | 100
6. | Tytanowy ładunek do klipsownicy automatycznej, sterylny, ilość klipsów w ładunku 19 szt ML f 10mm | op. | 30
| WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## dO ENDO 19
Załącznik nr 19 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Zestaw drenów do EIP 2 do endoskopów giętkich ze złączem typu Luer, sterylny, dł. 2,5 m | szt | 50
2. | Elektroda neutralna, na podłożu z włókniną przep. Dla powietrza jednor, dzielona pow. 85cm2 z dodatkową pow. eliminującą nadmierną gęstość prądu | szt | 500
| WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 |  | 0

## tamponada 20
Załącznik nr 20 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1 | Tamponada balonowa - stosowana do leczenia krwotoków poporodowych | szt | 2
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## endoskopia 22
Załącznik nr 22 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne z igłą, dł. 2300 mm, pokryte teflonem, śr. 2,3 mm (standard) i 3,0 mm (jumbo) - do wyboru przy zamówieniu | szt. | 150
2. | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,3 mm, dł. 2300 mm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką (rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 20
3. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G), dł. 5 mm | szt. | 30
4. | Jednorazowy ustnik z gumką, wstępnie złożony (gumka założona z jednej strony), każdy ustnik pakowany pojedynczo | szt. | 1000
5. | Jednorazowa uniwersalna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu – szczoteczki o średnicy 6 mm zakończone kulkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem kanału, średnica pręcika prowadzącego 1,8 mm, długość całkowita 230 cm. | szt. | 200
| razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## pojemniki białe 23
Załącznik nr 23 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 1000 ml | szt. | 1500
2. | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 5000 ml | szt. | 10
3. | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 3000 ml | szt. | 50
0

## rękawice 24
Załącznik nr 24 Formularz cenowy
LP | Nazwa asortymentu | Jednostka | Zużycie na czas umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Rękawice inseminacyjne z ochraniaczem ramienia, wykonane z wytrzymałej folii, długość min. 90 cm, grubość min. 0,025mm. | szt. | 1000
2. | Foliowe jednorazowe, wysokie ochraniacze na buty wysokośc min 490 mm | szt. | 500
[7 empty] | 0 |  | 0

## kombinezony25
Załącznik nr 25 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Kombinezon ochrony biologicznej , sklasyfikowany wg. normy EN 14 126 typu tyvec rozm. S-XXL | szt. | 500
2. | Ochraniacze na obuwie typu tyvec | szt. | 500
| razem | [7 empty] | 0
Kombinezony (odzież ochronna) powinna spełniać następujące wymagania:
zgodność z normami:
PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)
deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
oznakowanie CE

## maski26
Załącznik nr 26 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | półmaski filtrujące FFP3 - pakowane pojedynczo, bez zaworu, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 1000
2. | półmaski filtrujące FFP3 - pakowane pojedynczo, z zaworem wydechowym, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 1000
3. | półmaski filtrujące FFP2- pakowane pojedynczo, bez zaworu, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 1000
4. | półmaski filtrujące FFP2- pakowane pojedynczo, z zaworem wydechowym, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 1000
| suma | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Półmaski powinny spełniać następujące wymagania:
zgodność z normami:
PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);
PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
oznakowanie znakiem CE

## Sprzęt TK 27
Załącznik nr 27 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
2. | Wkład NEMOTO 200ml typu Y | szt. | 600
razem

## komplet chir 28
Załącznik nr 28 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Zestaw chirurgiczny (spodnie + bluza z krótkim rękawem) niejałowy, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SIWZ. | zestaw | 3000

## fart barier. 29
Załącznik nr 29 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Fartuch zabiegowy , niesterylny, podfoliowane elementy: przód fartycha na całej długości oraz rękawy, zapinany z tyłu. Rozmiary M,L,XL, | szt | 1000

## test helicobacter 30
Załącznik nr 30 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | test ureazowy na helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka | szt | 600

## Kocyk 31
Załącznik nr 31 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1 | Koc grzewczy pacjenta dla dorosłych na górną część ciała kompatybilny z urządzeniem Mistral -Air | szt. | 20

## ster testy 32
Załącznik nr 32
1. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika, 19mm x 50mm |  | rolka | 50
2. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, 19x55 |  | rolka | 50
3. | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do pary wodnej, kl. 4, liniowe ułożenie wskaźnika, oznaczenie normy i klasy na każdym pasku, op. 250szt |  | op. | 20
4. | Marker do opisywania pakietów ze wskaźnikiem do pary wodnej kl. A |  | szt. | 2
5. | Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych o pojemności 300ml |  | szt. | 5
6. | Test kontroli skuteczności zgrzewu. Arkusz testowy z folią, zaopatrzony w miejsce do dokumentowania przeprowadzonej kontroli, zawierający dane dotyczące: nazwy i numeru urządzenia, nazwy komórki w której umiejscowiona jest zgrzewarka, datę wykonania testu, podpis osoby kontrolującej test wykonanego zgrzewu. Opakowanie 250 szt. testów. |  | op. | 1
7. | Wskaźnik typu 6 do pary wodnej, przeznaczony do kontroli sterylizacji 121°C/ 20min i 134°C/7minut, wskaźnik wolny od toksycznych metali, jednoznaczna zmiana substancji wskaźnikowej po procesie sterylzacji. Zgodny z normą EN-ISO 11140-1:2014. op.250szt. |  | op. | 20
8. | Wskaźnik chemiczny do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni -dezynfektorze, o parametrach co najmniej 90°C/ 5 min. - wyraźna, jednoznaczna zmiana koloru pola wskaźnikowego po osiągnięciu krytycznych parametrów dezynfekcji termicznej, - wskaźnik umieszczony w komorze myjni podczas cyklu. Potwierdzenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i niebezpiecznych. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 20
9. | Test kontroli skuteczności mycia, samoprzylepny w postaci arkusza z naniesionym syntetcznym zabrudzeniem testowym, do stosowania z przyrządem PCD. Opakowanie - arkusz 320 sztuk testów |  | op. | 10
10. | Przyrząd do w/w testu |  | szt. | 1
11. | Wskaźnik chemiczny do monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych w endoskopach giętkich, dł. 2,5m. Nie wymagajacy inkubacji, dokładność 1 ug w czasie krótszym niż 10 sekund, jednoznaczna, wyraźna zmina substancji wskaźnikowej. Opakowanie 10szt. |  | op | 5
12. | Przyrząd do w/w testu | szt. | szt. | 1
| Suma |  |  |  | 0 | 0

## iniekcje bezpieczne 33
Załącznik nr 33 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5 ml | szt. | 1000
2. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
3. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5ml | szt. | 1000
4. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 05x25mm | op. | 5
5. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 08x40mm | op. | 5
6. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
| razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## zad.21 pomocnicze
1. | łyżki do wideolaryngoskopu MACGRATH rozm.3 i 4 | szt | 30
2. | Termometr elektroniczny z możliwością dezynfekcji | szt. | 25
3. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem umożliwiającym dezynfekcję | szt. | 10
0
0