## Arkusz1 (3)
Załącznik
Razem brutto:
| "K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y" | koszt netto | VAT 23% | koszt brutto | 0
A1 | Opracowanie dokumentacji. |  |  |  | 0
A1.1 | Dokumentacja powykonawcza |  | 0 | 0
A1.2 | Wielobranżowy projekt budowlany z stosownymi pozwoleniami |  | 0 | 0
A2 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe. |  |  |  | 0
A2.1 | Rozbiórka ścian, wykucie wnęk pod otwory. |  | 0 | 0
A2.2 | Rozbiórka posadzek wraz z okładziną posadzkarską. |  | 0 | 0
A2.3 | Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej. |  | 0 | 0
A2.4 | Demontaż istniejącego wyposażenia z elementami drobnowymiarowymi. |  | 0 | 0
A2.5 | Demontaż armatury sanitarnej oraz osprzętu elektrycznego. |  | 0 | 0
A2.6 | Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej. |  | 0 | 0
A2.7 | Demontaż okładziny ściennej. |  | 0 | 0
A2.8 | Utylizacja gruzu i elementów z rozbiórki. |  | 0 | 0
A3 | Roboty ogólnobudowlane. |  |  |  | 0
A3.0 | Zamurowanie wnęk i otworów z bloczków betonu komórkowego. |  | 0 | 0
A3.1 | Wykonanie ścianek p.poż. + nadproża. |  | 0 | 0
A3.2 | Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, podwójnych wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 15cm |  | 0 | 0
A3.3 | Wykonanie okładziny ściennej z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na profilach stalowych systemowych. |  | 0 | 0
A3.4 | Montaż sufitów laminarnych. |  | 0 | 0
A3.5 | Wykonanie sufitów podwieszanych systemowych. |  | 0 | 0
A3.6 | Wykonanie posadzek cementowych. |  | 0 | 0
A3.7 | Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych lub gresowych o wymiarach 30x60cm w sanitariatach i pomieszczeniach porządkowych. |  | 0 | 0
A3.8 | Wykonanie okładziny posadzkarskiej z płytek gresowych o wymiarach 30x60cm w sanitariatach. |  | 0 | 0
A3.9 | Wykonanie okładziny posadzkarskiej z wykładziny PVC |  | 0 | 0
A3.10 | Wykonanie okładziny posadzkarskiej z wykładziny elektrostatycznej w salach operacyjnych. |  | 0 | 0
A3.11 | Wykonanie okładziny ściennej w salach operacyjnych. |  | 0 | 0
A3.12 | Wykonanie gładzi gipsowych. |  | 0 | 0
A3.13 | Montaż kompletnej stolarki aluminiowej wraz z rozwiązaniami p.poż. |  | 0 | 0
A3.14 | Montaż prefabrykowanej stolarki drzwiowej z płyty wiórowej otworowej wraz z ościeżnicą regulowaną. |  | 0 | 0
A3.15 | Wykonanie zabezpieczenia na ścianach i narożach ściennych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem przy zastosowaniu gotowego systemu (montaż narożników, odbojnic, ochrona załóżkowa, montaż rolet wewnętrznych dzień-noc). |  | 0 | 0
A3.16 | Montaż automatycznej stalowej stolarki do sal operacyjnych. |  | 0 | 0
A3.17 | Wymiana parapetów wewnętrznych. |  | 0 | 0
A3.18 | Roboty malarskie (farby ceramiczne). |  | 0 | 0
A3.19 | Roboty towarzyszące i wykończeniowe wraz z pracami porządkowymi. |  | 0 | 0
A4 | Przełożenie grzejników wraz z przeróbką instalacji centralnego ogrzewania. |  |  |  | 0
A4.1 | Przełożenie istniejących grzejników. |  | 0 | 0
A4.2 | Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie dopasowania do zmiany funkcji pomieszczeń. |  | 0 | 0
A4.3 | Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania wraz z próbą szczelności. |  | 0 | 0
A5 | Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami. |  |  |  | 0
A5.1 | Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na nową niskoszumową wraz z podejściami. |  | 0 | 0
A6 | Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. |  |  |  | 0
A6.1 | Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w zakresie wymiany pionów i poziomów wraz z wykonaniem cyrkulacji i montażem otuliny termicznej. |  | 0 | 0
A6.2 | Uruchomienie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z próbami ciśnienia. |  | 0 | 0
A7 | Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu elektrycznego i oświetlenia wewnętrznego LED. |  |  |  | 0
A7.1 | Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w zakresie przewodów zasilających. |  | 0 | 0
A7.2 | Wykonanie instalacji p.poż. wraz z osprzetem. |  | 0 | 0
A7.4 | Wykonanie instalacji telefonicznej i teleinformatycznej R6 wraz z osprzetem i monitoringiem. |  | 0 | 0
A7.5 | Wykonanie oświetlenia awaryjnego. |  | 0 | 0
A7.6 | Montaż opraw oświetleniowych LED. |  | 0 | 0
A7.7 | Montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka łączniki). |  | 0 | 0
A7.8 | Montaż tablic rozdzielczych wraz z zasilaniem. |  | 0 | 0
A7.9 | Wykonanie instalacji IT |  | 0 | 0
A7.10 | Pomiary instalacji elektrycznej. |  | 0 | 0
A8 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wraz z chłodzeniem + gazy medyczne |  |  |  | 0
A8.1 | Wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z chłodzeniem. |  | 0 | 0
A8.2 | Wykonanie instalacji gazów medycznych |  | 0 | 0
A9 | Armatura sanitarna. |  |  |  | 0
A9.1 | Dostawa i montaż armatury sanitarnej (baterie umywalkowe bezdotykowe, baterie prysznicowe, umywalki ceramiczne, zlewozmywaki, kabiny prysznicowe ze szkła bezpiecznego z brodzikami, muszla ustępowa ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą). |  | 0 | 0
A9.2 | Dostawa i montaż dozowników na mydło, luster nad umywalką, uchwytów na papier toaletowy, kubków na przybory toaletowe, uchwytów na ręczniki, pochwytów dla osób niepełnosprawnych. |  | 0 | 0