## część 1
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły, przeznaczona do monitorowania dla dorosłych o średnicy 55 mm, | szt. | 7000
2. | Elektroda podłoże piankowe, żel ciekły wzmocniony, przeznaczona do badań holterowskich (24-godziny) z nacięciem na kabelek o rozmiarze 55 x 35 mm | szt. | 3500
3. | Elektroda przeznaczona do badań wysiłkowych i holerowskich dla dorosłych 50×45 mm, podłoże piankowe, żel płynny, mocny, łagodny dla skóry klej do zastosowania na 72 godziny z możliwością wielokrotnej repozycji, odporna na zamoczenie. | szt. | 300
4. | Papier do EKG Ascard 4 z nadrukiem 104 x 40 | szt. | 400
5. | Papier do EKG Ascard z nadrukiem 58x25 | szt. | 20
6. | papier do EKG Schiller 210x140x215 | szt. | 60
7. | papier do defibrylatora zoll 90x90x200 | szt | 10
8. | Papier do KTG Philips HP 150x100x150 | szt. | 80
9. | Papier do KTG Oxford 143 x 150 x 300 | szt. | 30
10. | Papier do videoprintera Mitsubishi K61 B | szt. | 120
11. | papier do KTG COROMETRICS | szt. | 30
12. | Wielorazowego użytku pasek do mocowania przetwornika brzusznego do aparatów Ktg Philips wstępnie przycięty o długosci 1,3 m, szerokość 50 mm, opakowanie 5 sztuk | op. | 2
13. | Ergonomiczny podkład higieniczny o wymiarach 150-160 x 210 cm wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego, kolor niebieski, biały lub zielony | szt. | 200
14. | Foliowy, nieprzemakalny pokrowiec na materac z gumką, rozm. 210 x 90 x 20cm | szt. | 100
15. | Wziernik ginekologiczny j.u. w rozmiarze XS,S, M, L pojedyńczo pakowany, bez zawartości ftalanów | szt. | 1500
16. | Oryginalna szczoteczka do pobierania rozmazów cytologicznych typu wachlarzyk | szt. | 100
17. | Golarka medyczna j.u. z grzebieniem podnoszącym owłosienie oraz zapobiegającym zapychaniu, rączka znajdująca się tuż nad ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, o powierzchni golącej o polu min. 4 cm2 pakowanie a' 50 sztuk | op. | 20
18. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 1000
19. | Zaciskacz do pępowiny czysty mikrobiologicznie lub sterylny | szt. | 1100
20. | Elektrody do defibrylacji dla dorosłych typu Quick-Combo kompatybilne z aparatem Lifepak20, jednorazowego użytku z technologią rastrową, kształt owalny. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym. Opak. 2 szt.=1 para elektrod. | kpl | 2
21. | Podkładki do defibrylacji a 2 szt. | kpl | 10
22. | Elektroda igłowa prosta wielorazowego użytku 40mm średnica 4 mm 0,8x22mm kompatybilma z aparatem ERBE czynna | szt. | 1
23. | Elektroda nożowa prosta wielorazowego użytku kompatybilna z aparatem ERBE średnica styku 3,4 mm dł 45 mm czynna | szt. | 10
24. | Elektrody do defibrylacji dla dorosłych ZOLL Pro-Padz. Technologia rastrowa, owalny kształt. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia o długości 120 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym. Opak. 2 szt.=1 para elektrod. | kpl | 5
25. | Żel do defibrylacji a' 250g | szt. | 6
26. | Żel do USG 0,5 kg | szt. | 280
27. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku | szt | 200
28. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem umożliwiającym dezynfekcję | szt. | 10
29. | Zgłębnik do płukania żołądka 40Ch dł 180 cm ze strzykawką, posiadający pięciostopniowy adapter i dodatkowo zacisk ślizgowy | szt. | 10
30. | Sterylna butelka o pojemności 80 ml , pakowana pojedynczo do przechowywania, przenoszenia, pasteryzowania oraz podawania mleka matki. | szt. | 1000
31. | Sterylny smoczek kompatybilny z butelką z pozycjią powyżej , pakowany pojedynczo | szt. | 3000
32. | elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci roxzmiar 176 mmx122 mm, powierzchnia 110 cm2, 50 szt. | op. | 10
33. | szczotka druciana do czyszczenia noży koagulujących i elektycznych | szt. | 12
34. | Transparentny opatrunek foliowy na rolce do zabezpieczania opatrunków pierwotnych, oraz jako profilaktyka przeciwodleżynowa, niesterylny.Paroprzepuszczalny, umożliwia wymianę gazową, wodoodporny i antybakteryjny, zapobiega powstawaniu otarć. Rozmiar 15,0 cm x 10,0 m. | szt. | 2
35. | Zagłówek pod głowę - pozycjoner żelowy z możliwością dezynfekcji | szt. | 2
36. | Elastyczny czyścik do elektrod rozmiar ok.. 5x5 cm | szt. | 50
37. | Jednorazowy aplikator do lidocainy w aerozolu, | szt. | 100
38. | Koc grzewczy pacjenta dla dorosłych na górną część ciała kompatybilny z urządzeniem Mistral -Air | szt. | 20
Razem

## część 2
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłych z drenem | szt. | 200
2. | Maska aerozolowa z nebulizatorem dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy | szt. | 20
3. | Maska tlenowa do wysokich stężeń z rezerwuarem, dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy | szt. | 200
4. | Zestaw typu Venturi z maską dla dorosłych i kompletem sześciu dysz do koncentracji tlenu na poziomie: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, drenem tlenowym ok.. 2,1m, łącznikiem do nawilżania | szt. | 10
5. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 100
6. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 150-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 1500
7. | Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 400 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału | szt. | 100
8. | Linia do gazometrii o dł. 3m | szt. | 50
9. | Sterylny filtr mechaniczny mały do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości oddech. 150-1200ml. Przestrzeń martwa 42 ml.filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową,opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,512%, wydajność nawilżania min. 16 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 17 mg H2O/litr przy Vt 500 ml | szt. | 700
10. | Filtr elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml | szt. | 1000
11. | Filtr do rurki trachostomijnej, wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos", typ T , z portem tlenowym | szt. | 80
12. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z pompowanym zmkniętym mankietem , dostępna w rozmiarach: 4, 5, 6 | szt. | 300
13. | Jałowy pokrowiec na kamerę do artroskopii w rozmiarze 16 x 200 cm wykonany z folii PE wyposażony na brzegach w taśmy do mocowania | szt. | 150
14. | Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny z PP , dla dorosłych , z rur rozciągalnych – z pamięcią kształtu , średnica 22 mm , zakres kompresji do 200 cm , z workiem oddechowym , neopranowym o poj.3 l; dodatkowo gałąź o długości do 150 cm, łącznik kątowy; łącznik prosty 22MM-22MM , system niszowo-zatrzaskowy, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 200
15. | Rurka ustno-gardłowa Guedel z kolorowym znacznikiem,nr 1,2,3,4,5 sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podany rozmiar | szt. | 100
16. | Dren tlenowy j.u. z dwoma końcówkami długość co najmniej 350 cm | szt. | 200
17. | Dren tlenowy j.u. z dwoma końcówkami pozwalającymi łączyć aparat AMBU z dozownikiem tlenu, dł. co najmniej 180 cm | szt. | 40
18. | Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki rozm od 2 do 7,0 co 0,5, sterylna. | szt. | 300
19. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego, atraumatyczne zakończenie końca rurki, z wyraźnym nieścieralnym znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu o szerokości min. 2 cm . Rozmiar rurki umieszczony na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym. Wykonana z medycznego PVC bez lateksu. Wbudowana linia RTG na całej długości rurki aż do końcówki wyraźnie wskazującej głębokość intubacji. Rozmiary 5,0-9,0 | szt. | 250
20. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką rozm od 5,0 do 10 co 0,5, opakowanie utrzymujące rurkę w wyprofilowanym kształcie. sterylna. | szt. | 110
21. | Rurka tracheostomijna z mankietem rozm. 6,0-9,0, j.u., sterylna, nietoksyczna, ruchoma przesuwana (bezstopniowa) ramka | szt. | 20
22. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych śr. 2,2mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm jałowa, pokryta tworzywem medycznym z miękkim końcem, j.u. | szt. | 5
23. | Maska krtaniowa j.u. ze zintegrowanym kanałem dostępu do przełyku umożliwiającym odsysania treści żołądkowej w rozmiarach 3, 4, 5 | szt. | 60
24. | Maska krtaniowa dla dorosłych o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, tj. 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg; >100kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewny chwyt w trakcie aplikacji maski. | szt. | 100
25. | Maska krtaniowa dla dzieci o profilu anatomicznym gardła-wygięta około 90st., wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5 tj. <5 kg; 5-10 kg; 10-20 kg; 20-30 kg; posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Rurka o odpowiednim przekroju umożliwiającym pewny chwyt w trakcie aplikacji maski. | szt | 30
26. | Trzystopniowy opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych w kolorze cielistym w dyspenserze a' 100 sztuk, rozmiar mały i duży | op | 5
27. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, 15CH/70cm, 15CH/80cm, 15CH/100cm nie zawierająca lateksu i ftalanow, dostarczana w sztywnym futerale | szt. | 50
28. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu z całkowicie zabudowanym światłowodem w całości metalowa (podstawa łyżki również), matowa, o niskim profilu wygięcia – typ Macintosh. Pakowana z dodatkowym ochronnym pokrowcem. Rozmiary typ Mcintosh 1-5 oraz Miller 0-4, Wykonana w zielonym standardzie ISO-7376. Każdy rozmiar kodowany kolorystycznie na pojedynczym opakowaniu. Czysta mikrobiologicznie lub sterylna. | szt. | 50
29. | Wielorazowy uchwyt do laryngoskopu kompatibilny z jednorazową łyżką sterylną ze światłowodem z pozycji 27 formularza, dostępne rozmiary: standardowy oraz krótki. Wykonanie bateryjne, światło typu LED, zielony standard ISO | szt. | 2
30. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | szt. | 10
31. | Łącznik kątowy z PVC o gładkim świetle typu martwa przestrzeń, spiralne wzmocnienie ścian zapobiegające zamknięcie światła przy wyginaniu lub skręcaniu, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 10 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny, opakowanie folia-papier | szt. | 20
32. | łyżki do wideolaryngoskopu MACGRATH rozm.3 i 4 | szt | 30
33. | Termometr bezdotykowy | szt. | 5
razem

## część 3
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Butelka płaska do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 250 ml (sterylna) z możliwością połączenia z drenami w zakresie rozmiarów od 6F do 32F. Butelka wykonana z polietylenu z częściową harmonijką | szt. | 1000
2. | Dren do drenażu ran pooperacyjnych typu Redon, sterylny, pakowany folia-papier. Nitka radiacyjna na całej długości drenu, rozmiary od CH 10 do CH 18, dł. 50 cm. | szt. | 800
3. | Dren z trokarem tępym do nakłucia opłucnej w rozmiarach 24, 28, 32CH | szt. | 5
4. | Dreny z łącznikiem typu Y do jednoczesnego podłączenia 2 drenów opłucnowych | szt. | 30
5. | Ostrza chirurgiczne, stal węglowa, różne rozmiary, wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta, rysunek ostrza umieszczony w skali 1:1 na opak. jednostkowym; opak. 100 szt., | op. | 30
6. | Skalpele jednorazowe "11" pakowane a 10 szt | op. | 10
7. | Śródoperacyjny, jałowy licznik igieł i skalpeli wyposażony w magnes oraz gąbkę na 20 igieł/skalpeli. | szt. | 500
8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm.Ch 12-18 | szt. | 2000
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm Ch 20 | szt. | 500
10. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, otwór centralny i 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, końcówka ścięta, atraumatyczna, zewnętrzna powierzchnia zmrożona, wyposażony w barwny konektor (kodowanie kolorystyczne), długość 50cm, opak. folia/papier, rozm Ch 06-10 | szt. | 500
11. | Cewnik Foley'a dwudrożny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu (do zastosowania na 7 dni), rozmiary CH 14 - CH 24, sterylny, opakowanie folia-folia | szt. | 1500
12. | cewnik foleya 100% silikonowy pakowany razem ze strzykawką wypełnioną roztworem 2% gliceryny, rozm. 14-28CH | szt. | 20
13. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 10 do CH 16, sterylny. | szt. | 1200
14. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, posiadający dwa naprzemianległe otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozmiary od CH 18 do CH 22, sterylny. | szt. | 300
15. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiary od CH 14 do CH 16, sterylny. | szt. | 20
16. | Cewnik Tiemanna wykonany z medycznego PCV, rozmiar CH18, sterylny. | szt. | 20
17. | Cewnik urologiczny Pezzer CH 22 do Ch 32 wykonany z lateksu silikonowanego, min. 3 otwory boczne | szt. | 20
18. | Dren Kehra z czystego silikonu, linia widoczna w rtg, znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, rozmiary: 9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch | szt. | 20
19. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kaniula punkcyjną 1,8 mm i dł. 80 mm, drenem z końcówką lock, strzykawką 60 ml trzyczęściową oraz workiem 2 l, wyposażony w zastawkę antyrefluksową. | szt. | 20
20. | Zestaw do punkcji otrzewnej składjący się z: troakar punkcyjny 10Ch, z regulowaną głębokością wkłucia, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9 Ch x 50 cm, wykonany z poliuretanu, zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości skalpel do nacięcia skóry | szt. | 20
21. | Zatyczka cewników Foley'a, sterylna, schodkowa | szt. | 100
22. | Wieszak do worków na mocz dwuramienny, plastikowy | szt. | 600
23. | Zestaw do lewatywy, niesterylny z workiem o pojemności 1750 ml | szt. | 500
24. | Rurki rektoskopowe j.u. 25cm dł | szt. | 10
25. | Sonda Sengstakena-Blakemora rozm. CH16, 18, 21 | szt. | 2
26. | Szczotka chirurgiczna plastikowa z obustronnym włosiem wielorazowego użytku do mycia rąk i narzędzi |  | 70
27. | Szczotka chirurgiczna sucha, jednrazowego użytku | szt. | 800
28. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml.z dokładnością 1- 40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml z drenem dwuświatłowym (z odpowietrzaniem) z dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny. | szt. | 20
29. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu Flocar, zgłębnik zakładany metodą „pull” pod kontrolą endoskopii, skład zestawu: skalpel, igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna do przeciągnięcią zgłębnika, silikonowa płytka wewnętrza, trópłatowa, Ch 10, 14, 18, 40 cm | szt. | 5
30. | Sonda do karmienia w rozmizrze 6 i 7 Fr, dł 40 cm wykonana z PCV, znacznik głębokości co 1 cm, linia RTG na całej długości cewnika | szt. | 50
31. | Cewnik zewnętrzny o rozmiarach : 25cm, 29cm, 32cm, 36cm, 41cm. | szt. | 100
32. | Osłonki Brauna lub równoważne na troacar op a 20 szt kolor czerwony, z centralnym otworem o średnicy 5,5mmm | op. | 2
33. | Zestaw do odsysania typu YANKAUER z drenem Ch24 o długości 210 cm oraz zagiętą kanką Ch20 z czteroma otworami odbarczającymi. Dren z możliwością docinania do żądanej średnicy. | szt. | 200
34. | Zestaw do odsysania typu YANKAUER z drenem Ch25 o długości 300 cm oraz zagiętą kanką bez kontroli odsysania, sterylny. | szt. | 320
35. | Dren łączący sterylny o długości 210cm o średnicy CH24 (5,6 x 8,0mm) i zakończeniachlejek-łącznikfingertip do podłączenia cewnika do górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego lub przerywanego. | szt. | 100
36. | Kompaktowy zestaw do grawitacyjnego i czynnego drenażu klatki piersiowej u osób dorosłych, wyskalowana komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml. Wyposażony w zastawkę wodną, gruszkę mechaniczną ewakuacyjną płyny, płynna regulacja siły ssania na pokrętle w zakresie 0-45 cm h20 oraz automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego i ujemnego, wskaźnik i skalę przecieku doopłucnowego, bezigłowy port do pobierania próbek. Zestaw z możliwością wielokrotnego opróżniania do dodatkowego worka o pojemności 1000 ml. | szt. | 2
37. | Zestaw FRECA FCJ FR 9 do pozabiegowego żywienia dojelitowego przez jejunostomię cienkoigłową / z zastosowaniem cewnika | szt. | 5
38. | drenaż typu ROBISONA REDAX 600 ml CH 12,15,18,20 | szt. | 100
39. | sterylny, hydrofilowy, jednorazowy cewnik do samocewnikowania w rozmiarach 10.12,14 | szt. | 60
40. | Wkład workowy jednorazowego użytku ,wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu (bez zawartości PCV), posiadający funkcję samo zasysania - uszczelniany automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników; Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce (porty): pacjent o średnicy 8,5mm lub 12,5mm oraz próżnia;Wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu; ; Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni; Pojemność 2000ml;1000ml- rozmiar do wyboru przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego | szt. | 100
41. | Kanister o poj. 2l wielorazowy, kompatybilny z wkładami o pojemności 2000ml i 1000ml z pozycji 39 | szt | 4
Razem

## część 4
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Spike do przygotowywania i pobierania leków kompatybilny ze wszystkimi workami i butelkami dostępnymi na rynku, z zaworem samozamykającym typu Clearlink z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin. Długość linii głównej 6 cm. Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 0,38 ml. Produkt może być używany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin. Nie zawiera lateksu naturalnego. Bez odpowietrznika. Zastawka ze złączem Luer typu Clearlink jest chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2 roztworem chlorheksydyny | szt. | 2000
2. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; | szt. | 200
3. | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. | szt. | 50
4. | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 um filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; z zastawką bezigłową na drenie do dodatkowych wstrzyknięć; długość drenu 150-210 cm. | szt. | 100
5. | Regulator przepływu z przyrządem do infuzji, z dodatkowym łącznikiem bezigłowym na drenie, j. uż. | szt. | 200
6. | Kaniule dla dzieci i noworodków ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o rozm.26G / 19 mm i rozm. 24G / 19 mm i przepływie 13ml/min | szt. | 500
7. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. | szt. | 10000
8. | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, bez portu (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły - brak konieczności stosowania STAZY uciskowej). Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt. | 500
9. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt. | 1500
10. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min | szt. | 50
11. | Kaniule dotętnicze w rozm. 20G x 45mm z zaworem odcinającym typu Floswitch | szt. | 10
12. | Koreczek do kaniul obwodowych, sterylny op. a 100 szt | op. | 112
13. | Koreczek jałowy typu COMBI, sterylny opakowanie a 100 szt | op | 10
14. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym w każdej pozycji indykatorem położenia | szt. | 600
15. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemioterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia z przedłużeniem 10 cm | szt. | 10
16. | Kranik 3-drożny typu bezpiecznego z systemem safety-lock zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem, wyposażony w wyczuwalny indykator pozycji "otwarty-zamknięty", kolorowy przełącznik trójramienny - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy | szt. | 10
17. | Kranik trójdrozny, wykonany z poliwęglanu, posiadajacy możliwość toczenia lipidów i chemiterapeutyków z trójramiennym pokrętłem, z wyczuwalnym w każdej pozycji indykatorem położenia z dodatkowym portem z przedłużeniem 25 cm | szt. | 10
18. | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych o pojemności 50ml, z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości z polipropylenu, z poprzecznym zabezpieczeniem w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowane w pompie infuzyjnej - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcję pomp/ lub strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnych typu Perfuzor z poprzecznym zabezpieczeniem na tłoku, np. firma BBraun: | szt. | 500
19. | Przyrząd do pomp infuzyjnych Alaris GW 800, z filtrem 15μm, pozbawiony lateksu i DEHP, długość 220 cm | szt. | 50
20. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp objętościowych Infusomat firmy Bbraun - wymagany oryginalny. | szt. | 100
21. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 10 ml/ z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
22. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 2 ml/skala 0,1ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 300
23. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 20 ml/skala 1,0ml z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.80 szt. | opak. | 240
24. | Strzykawka jednorazowa z końcówką typu Luer, poj. 5 ml/z przezroczystym cylindrem, konrastującym tłokiem, czytelną skalą nominalną , podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa op.100 szt. | opak. | 240
25. | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | szt. | 100
26. | Strzykawka lub aplikator z lidokainą o pojemności 5-6 ml jałowa, opakowanie a' 25 sztuk | opak. | 10
27. | Medima Line NP10F12 Zestaw do żywienia pozajelitowego z filtrem 1,2μm dł. 285cm | szt. | 20
28. | Medima Line NP12F12 Zestaw do żywienia pozajelitowego z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł. 285cm | szt. | 20
29. | Medima Line ST10 Standardowy zestaw do przetoczeń dł. 285cm | szt. | 20
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## część 5
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Przyrząd do bezigłowego pobierania i/lub rozpuszczania leków z pojemników wielodawkowych; korpus wykonany wykonany z ABS-u, z radełkowana powierzchnią, kolec biorczy o długości 20mm, wyżłobienie kolca biorczego na 10mm w celu całkowitego opróżnienia pojemnika. Wyposażony w filtr powietrza - 0,1 um oraz filtr płynu 5 um | szt. | 1000
2. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, wykonany z przeźroczystego PVC, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock.Nie zawierający lateksu.Niepirogenny, nietoksyczny. Nie zawierający ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 800
3. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny,bursztynowy - do płynów/leków światłoczułych Dren wykonany z PVC. Długość drenu 150 cm. Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński, zabezpieczone koreczkami. Niepirogenny, nietoksyczny. Nie zawierający lateksu i ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1000
4. | Przyrząd do przetaczania płynów/leków światłoczułych o bursztynowym zabarwieniu drenu i komory kroplowej. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm. Miękki i elastyczny dren o długości min. 150cm z dodatkowym portem do podawania leków. Precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. Uniwersalne zakończenie luer-lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów.Pakowany pojedynczo - papier/folia | szt. | 2000
5. | Przyrząd do przetaczania krwi i transfuzji, elastyczna komora kroplowa o długości 90mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów, filtr do krwi o dużej powierzchni wielkości oczek 200 um zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, dł. drenu min 150. | szt. | 3000
6. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bezlateksowy, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zamykany klapką, filtr cząsteczkowy 15 µm , dren o długości min. 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, zacisk rolkowy z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, opakowanie typu papier-folia, z niebieskim kodem. | szt. | 15000
7. | Przyrząd do upustu krwi | szt. | 20
8. | Igła iniekcyjna j.u.0,45x12; 0,45x16; 0,5x16; 0,5x25; 0,5x40; 0,6x25; 0,6x30; 0,7x30; 0,8x40; 0,9x25; 0,9x40; sterylna,, wykonana ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Opakowanie max 100szt. | op. | 850
9. | Igła do po bierania leków bez filtra z tępym, ścięciem pod kątem 40° pozwalającym ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w przypadku fiolek wielodawkowych. sterylna, nie zawierająca lateksu i PCV. Zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Opakowanie max. 100 szt. | op. | 50
10. | Igła do pobierania leków o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem. Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwijacy swobodne rozpuszczanie leków. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie max. 100 szt | op. | 200
11. | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40mm sterylna, cienkościenne o zwiększonym świetle , wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Opakowanie max 100szt. | op. | 100
12. | Igła motylek ze skrzydełkami w rozmiarach: 18G - 26G. pakowane pojedynczo, sterylna, rozmiar oznaczony za pomocą koloru, skrzydełka elastyczne umożliwiające łatwe mocowanie, opakowanie typu folia/papier. Transparentny dren o długości 30 cm odporny na załamanie, umożliwiający wygodne i bezpieczne podawanie leków. Zakończenie drenu koreczniem Luer-Lock. | szt. | 100
13. | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml (sterylna) , z końcówką Luer lock , dobrze czytelna i niezmywalna skala, szczelna. Zielony kontrastujący tłok. Skalowana co 0,5 ml. Opakowanie a’50 | opak. | 20
14. | Strzykawka z końcówka do cewników 50 ml(60 ) Posiada przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości. Zielony kontrastujący tłok, Zakończenie stożkowe typu luer. Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, specjalna konstrukcja tłoczka strzykawki o pojemności 1 ml redukuje pojemność resztkową leku/płynu. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Opakowanie 25szt. | szt. | 20
15. | Strzykawka Janeta 100 ml. j.u. jałowa, trzyczęściowa, ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie. Z dołączonymi dwoma łącznikami luer. Wykonana z polipropylenu. Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości. Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka. Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Ścięcie stożka pod kątem 45°. Bez lateksu i ftalanów.Sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 130
16. | Sterylna strzykawka do tuberkuliny wykonana z przezroczystego polipropylenu, posiadająca kontrastujący tłok. Osobno dołączona igła iniekcyjna rozm. 0,45 x 13 mm. Igła ze stali nierdzewnej. Na korpusie strzykawki umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Opakowanie max 100szt. | opak. | 50
17. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1 ml jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę,, opakowanie a 100 szt. | opak. | 30
18. | Strzykawka bursztynowa trzyczęściowa o poj. 50 -60 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock, z mocno przylegającym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Środek natłuszczający - olej silikonowy. sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV. | szt. | 20
19. | Strzykawka trzyczęściowa o poj. 50 -60 ml do pompy infuzyjnej Luer-Lock, z mocno przylegającym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Środek natłuszczający - olej silikonowy. sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV. | szt. | 600
20. | Worek do ochrony światłoczułych płynów infuzyjnych | szt. | 1000
21. | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny Lancet 21G/2,4mm ' a 100 szt. | op. | 5
Razem

## część 6
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego ostrze Quincke,rozmiar 18-22G dł. 90 mm. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 40
2. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 25G-26G, dł. 90 mm z igłą prowadzącą 20G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
3. | Igła do znieczulenia podpjęczynówkowego pencil – point,rozmiar 27G, dł. 90 mm z głą prowadzącą 22G. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 400
4. | Zestaw do znieczulenia zewątrzoponowego w rozmiarze 18G, zawierający w swoim składzie: igłę Tuohy, kateter epiduralny o dł. 100 cm, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, strzykawkę niskooporową 10 cm, strzykawkę 10 cm, grot do nacinania skóry, igłę do podania leków 0,9x40mm, igłę do znieczulenia 0,5x25mm | szt. | 30
5. | zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, jednokanałowy o średnicy 7FR i dł. 15 cm, rozmiar kanału 13 G | szt. | 10
6. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G, z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka luer o pojemności 10 ml. | szt. | 70
7. | Dwustopniowy zestaw mocujący cewnik epiduralny wraz z opatrunkiem w składzie: płaski pierścień mocujący cewnik oraz foliowy opatrunek z częścią środkową pozbawioną kleju | szt. | 80
8. | Igła do neurostymulatora STIMULPLEX HNS 12, rozmiar 22G, dł. 50 mm oraz 21G, dł. 100 mm | szt. | 10
9. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 20
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trójświatłowy o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR dł 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
11. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 25
12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy antybakteryjny o śr. 7FR i dł. 20 cm oraz 7FR i dł. 15 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | szt. | 5
13. | Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający igłę do zniecz. podpajęczynówkowego typu pencil point 27G, igłę Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G i otworem na igłę podpajęczynówkową, system blokowania igły podpajęczynówkowej, samoprzylepny element mocowania filtra cewnika zewn.oponowego do skóry pacjenta | szt. | 3
14. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 18G | szt. | 30
15. | Cewnik epiduralny 20G | szt. | 20
16. | Strzykawka niskooporowa 10 ml do igły Tuohy | szt. | 30
17. | Płaski filtr infuzyjny o gęstości 0,2 µm, do zestawu ZO | szt. | 30
18. | Igła do pena w rozmiarze: 29G, 30G, 31G i długościach 5,6, 8, mm (odpowiednio dla każdego rozmiaru) | szt. | 10000
19. | igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych pod kontrolą USG, rozmiar igły 22Gx35mm | szt. | 50
20. | igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych pod kontrolą USG, rozmiar igły 22Gx50mm | szt. | 50
21. | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron:od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza),kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów, op. 100 szt., sterylizowane radiacyjnie | szt. | 2
22. | Ściągacz do igieł insulinowych kompatybilny z pozycją powyżej | szt. | 10
23. | Igła do nakłuć lędźwiowych yale 18G 1,2x152 mm | szt. | 10
razem

## część 7
LP. | Opis wyrobu |  | Rozmiar | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Numer katalog.
1 | Rękaw foliowo – papierowy wykonany: papier medyczny - gramatura minimum 60 g/m²; folia przeźroczysta/ transparentna, wykonana z wielowarstwowego laminatu (minimum 6 warstw, nie licząc warstwy kleju), umożliwiająca łatwą ocenę zawartości opakowania, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Folia o gramaturze 55g/m2 ±6% i grubości 52µm ±6%. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek min. 100%. Papier - zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, - wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m. Zgrzew fabryczny min. 3 kanałowy dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenia na rękawie - napisy i wskaźniki umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego, piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii, - wskaźnik kontrastowy, chemiczny, wskazujący fakt przejścia pakietu przez proces sterylizacji parowej, EO i FOR, oznaczenie metody sterylizacji na wskaźniku, opis zmiany koloru wskaźnika przed i po sterylizacji, opisane w j.polskim, - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania pakietu, - oznaczenia zgodności z normą ISO 11607-1, 2, EN 868-3,5, rękawy produkowane w procesie zwalidowanym, zgodnie z normą ISO 11607-2 (wymagana charakterystyka produktu wydana przez producenta), - znak CE umieszczony na etykiecie i wewnątrz rolki, - Każda rolka rękawa zabezpieczona folią. - Temperatura zgrzewu 180-220 °C, nacisk 40-100N. Sposób nawinięcia rękawa na rolkę powtarzalny oraz zachowany zawsze ten sam kierunek otwierania. | Rękaw foliowo – papierowy z fałdą | 75 x 30-45 x100 | szt | 1
4 |  |  | 200 x 50-60 x 100 | szt | 3
5 |  |  | 250 x60- 70 x 100 | szt | 1
9 |  | Rękaw foliowo – papierowy płaski | 50 x 200 | szt | 3
11 |  |  | 100 x 200 | szt | 5
12 |  |  | 120 x 200 | szt. | 2
13 |  |  | 150 x 200 | szt | 3
14 |  |  | 200 x 200 | szt | 6
15 |  |  | 250 x 200 | szt | 3
16 |  |  | 300 x 200 | szt. | 2

## część 8
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Golarka medyczna j.u. 1 x ostrze | szt. | 1000
2. | Kieliszek do leków j.u. plastikowy | szt. | 15000
3. | Basen sanitarny plastikowy | szt. | 100
4. | Kaczka na mocz plastikowa | szt. | 100
5. | Miska nerkowata plastikowa, 700ml | szt. | 20
6. | miska nerkowata plastikowa, 300ml | szt. | 50
7. | Nożki (lancety) do nakłuć sterylne op. a' 200 szt. | op. | 150
8. | Pojemnik na kał z łopatką sterylny | szt. | 20
9. | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | szt. | 450
10. | Szpatułki drewniane laryngologiczne, op' a' 100 szt. | op. | 15
11. | Termometr elektroniczny z możliwością dezynfekcji | szt. | 25
12. | Kanka doodbytnicza rozm. 8 x 250mm | szt. | 25
13. | Szyna Kramera 1500 x 100 mm | szt. | 30
14. | Szyna Kramera 1500 x 70 mm | szt. | 30
15. | Szyna Zimmera aluminiowa palcowa z podkładem piankowym 45cmx2cm | szt. | 100
16. | Szkielka podstawowe, opakowanie a' 50 sztuk | op. | 50
17. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x180 cm +/- 2 cm | szt. | 3000
18. | Fartuch foliowy, zapaska o wymiarach 71x117cm +/- 2 cm | szt. | 1000
19. | Fartuch higieniczny z fizeliny roz. M-XL | szt. | 10000
20. | Dren REDONA z trokarem "16" i "18" | szt. | 100
21. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100-130ml niesterylny | szt. | 10000
22. | pojemnik na mocz zakręcany o pojemności 60 ml niesterylny | szt. | 1400
23. | Pojemnik na mocz zakręcany pojemność około 100/120ml sterylny | szt. | 50
24. | Koszula zabiegowa dla pacjenta z fizeliny o gramaturze min. 30g/m2, rozm. L, XL | szt. | 1300
25. | Spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym | szt. | 350
26. | Bezlateksowa staza j.u. do pobierania krwi w kartonowym dyspenserze a ' 25 sztuk | op. | 10
27. | Kaczka na mocz jednorazowa | szt. | 500
28. | Okulary ochronne dobrze przylegające do twarzy | szt. | 20
29. | Woreczek do pobierania próbek moczu dla niemowląt, osobno dla chłopców i dla dziewczynek | szt. | 500
30. | Podkład podfoliowany w rolce, trójwarstwowy, 80 podkładów w rozmiarze 50x50 cm | szt. | 90
31. | Worek 2l do dobowej zbiórki moczu, sterylny z zaworem typu poprzecznego, z zastawką bezzwrotną, niezałamujący dren. | szt. | 6000
| Sterylny zgłębnik do płukania żołądka Dren dystalnie zamknięty, z 4 dużymi otworami Długość drenu: 150 cm Średnica drenu: CH 36,42 Materiał drenu: PVC | szt. | 10
32. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH30-CH32 | szt. | 200
33. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH24-CH28 | szt. | 200
34. | Zgłębnik żołądkowy w rozmiarach CH12 - CH22 | szt. | 200
35. | Patyczek drewniany do wymazów bez waty o długości około 16cm, opakowanie a' 100 sztuk | op. | 200
36. | Opaski identyfikacyjne na zwłoki z możliwością naniesienia danych: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina zgonu | szt. | 200
37. | Basen sanitarny j.u. z pulpy celulozowej | szt. | 1000
38. | Słój do dobowej zbiórki moczu min. 2000ml | szt. | 5
39. | Osłonki na głowice USG pojedyńczo pakowane | szt. | 500
40. | Prześcieradło z fizeliny 210 x 130-160 cm o gramaturze min 25 g/m2 | szt. | 1000
41. | Okulary do fototerapii dla noworodków w rozmiarze M i L, z możliwością kilkukrotnego zapinania | szt. | 700
42. | Chirurgiczny marker skórny | szt. | 5
43. | Kołnierz ortopedyczny | szt. | 20
44. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 2800
razem

## część 9
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,2 l | szt. | 100
2. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 0,7 l | szt. | 500
3. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 1 l | szt. | 1000
4. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 2 l | szt. | 800
5. | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne, twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 5 l | szt. | 200
6. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny twardościenny, w kolorze czerowonym z możliwością trwałego hermetycznego zamknięcia po zakończonym użytkowaniu o poj. 60 l | szt. | 300
7. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml zakręcany | szt. | 800
8. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 20-30 ml zakręcany lub wciskany | szt. | 200
9. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 250-300 ml | szt. | 150
10. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 500-700 ml | szt. | 100
11. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 1000 ml | szt. | 50
12. | Pojemnik na wycinki 5000ml | szt. | 10
13. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 2000- 2500 ml | szt. | 50
14. | Worek na wymiociny | szt. | 1000
15. | Prześcieradło z fizeliny 210-240 x 130-160 cm o gramatrze min 35 g /m2 | szt. | 1000
razem

## część 10
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | stapler okrężny zagięty sterylny f 24-34 (min 4 rozmiary) | szt | 15
2. | stapler liniowy sterylny 60 mm | szt | 30
3. | ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki grubej) | szt | 5
4. | ładunek do staplera liniowego sterylny 60 mm (do tkanki cienkiej) | szt | 5
5. | klipsownica do klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt | 2
6. | klipsownica do klipsów tytanowych rozmiar ML | szt | 2
7. | Klipsy polimerowe rozmiar L i XL ( 6 szt klipsów) w magazynku | op. | 3
8. | Staplery skórne 35 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek | szt. | 25
9. | Staplery skórne 25 zszywek w magazynku. Widoczny wskaźnik ilości zszywek | szt. | 25
10. | Rozszywacz do zszywek skórnych | szt. | 15
11. | Urządzenie do rozpinania klipsów polimerowych rozmiar L i XL | szt. | 1
12. | Stapler liniowy z nożem rozmiar 100 - nóż w staplerze | szt. | 5
13. | Klips tytatony typu Liga V - ML 0301-01ML | szt | 20
14. | Worek do ewakuacji preparatów pojemność 110 ml | szt. | 50
WARTOŚĆ OGÓŁEM
33140000-3 – Materiały medyczne

## część 11
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Nabój z H2O2 do wykorzystania podczas jednego procesu, kompatybilny ze sterylizatorem Reno S-30 , nabój pojemność 4 ml/stężenie 50% ( opakowanie 20 sztuk) | op | 280
2. | Testy biologiczne plazma. Ampułkowy test biologiczne do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 24 godz. Opakowanie 50 szt. Razem z testami Zamawiający wymaga dostarczenia kompatybilnego do testów inkubatora przy pierwszej dostawie. | op | 50
3. | Testy chemiczne do kontroli sterylizacji plazmą gazu: wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu. Wskaźniki monitorują penetrację czynnika sterylizującego. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika z rózowego na niebieski. Opakowanie a' 250 szt. | szt. | 2000
4. | Etykiety bezcelulozowe do sterylizacji metodą plazmy , kompatybilne z metkownicą GKE trzyrzędową alfanumeryczną - 500 sztuk etykiet na rolce | op. | 4
5. | Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 75-80 mm | szt. | 10
6. | Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 150-160 mm | szt. | 10
7. | Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 285-300 mm | szt. | 10
8. | Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów/ torebek, o parametrach: - gramatura polyolefinu 93g/m² - grubość folii 50 µm - folia 6-warstwowa - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, - wskaźnik nadrukowany co 10 cm - bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5 - temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, rozmiar 16x70 m | szt. | 2
9. | Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów/ torebek, o parametrach: - gramatura polyolefinu 93g/m² - grubość folii 50 µm - folia 6-warstwowa - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, - wskaźnik nadrukowany co 10 cm - bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5 - temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, rozmiar 32 x 70 m | szt. | 5
10. | Zgrzewarka rotacyjna do profesjonalnego zgrzewania opakowań sterylizacyjnych (możliwość zgrzewania opakowań papierowo foliowych oraz TYVEK). Wyświetlanie temperatury zgrzewania, automatyczna kontrola odchyłki temperatury, w przypadku jej przekroczenia następuje samoczynne zatrzymanie napędu. Automatyczny start/stop. Zgrzewarka w obudowie lakierowanej w kolorze białym o mocy nie większej niż 420 W. | szt. | 1
Razem
Do pozycji 8 oraz 9 Zamawiający wymaga:
- certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji,
- certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową - potwierdzenie bariery mikrobiologicznej przez niezależną jednostkę notyfikowaną

## część 12
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie , o gramaturze 70 g/m2, pokryta silokonem z jednej strony, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelito - w rozmiarze15x17cm, wielkość owalnych porów 1 mm. | szt | 2
2. | Wielorazowe narzędzia do drogi przezzasłonowej metodą out-in lub in-out (prawe + lewe), oba wykonane ze stali chirurgicznej, oba z atraumatyczną końcówką i uszkiem do mocowania taśmy. Długość igły 16cm, Długość uchwytu 11,5cm, Średnica igły ok. 3mm | komplet | 1
3. | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Objętość-0,5ml 10 szt w opakowaniu | szt. | 10
4. | Urządzenie do aplikacji kleju tkankowego kompatybilne z pozycją 4 | szt. | 10
razem

## część 13
L.p. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent /Nazwa, kod
1. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% włókien wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% włókien polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Rozmiar siatki 6cm x 11cm | 6 x 11cm | szt. | 60
2. | Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 7,5 x 15cm. | 7,5 x 15cm | szt | 40
3. | Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 15 x 15cm. | 15 x 15cm | szt. | 15
4. | Uniwersalna siatka polipropylenowa do rekonstrukcji przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych klasycznych i laparoskopowych. Wtopione w siatkę niebieskie znaczniki wzmacniajace i ułatwiające jej pozycjonowanie. Waga 60g/m2 ; rozmiar porów : 1,5mm, grubość : 0,53mm, rozmiar 20 x 30cm. | 20 x 30cm | szt. | 2
5. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm oraz ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek |  | szt. | 5
6. | Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej oraz ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. |  | szt. | 5
7. | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera 21 ;25; 29 i 33mm , stapler o długości trzonu 200 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem. Wbudowana automatyczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym oddaniem strzału. W zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia |  | szt. | 15
8. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm, linii ciecia 98mm, do tkanki standardowej, wysokość zszywki otwartej 3,85mm oraz zamkniętej 1,5mm i grubej, wysokość zszywki otwartej 4,5mm oraz zamkniętej 2,0mm Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). |  | szt. | 5
9. | .Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem (102mm, linii ciecia 98mm, do tkanki standardowej, wysokość zszywki otwartej 3,85mm oraz zamkniętej 1,5mm i grubej, wysokość zszywki otwartej 4,5mm oraz zamkniętej 2,0mm (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). |  | szt. | 10
10. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) |  | szt. | 5
11. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt. | 5
12. | Staplery do zamykania skóry z 35 klamerkami- z przezroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15,25,35 zszywek, jednorazowe , sterylne.Zszywka pokryta teflonem: grubość 0,58 mm, szerokość 6,9 mm wysokość 4,2 mm |  | szt. | 25
13. | Przyrząd do zdejmowania zszywek jednorazowego użytku. Po zamknięciu, w otwór/ ucho/ ekstraktora wchodzi dziubek urządzenia usuwający zszywkę.Uchwyt urządzenia tak jak w imadle chirurgicznym. |  | szt. | 15
razem

## część 14
L.p. | Nazwa asortymentu | Rozmiar [cm] | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Włóknina mikro krepowana, wykonana z kombinacji włókien celulozy i włókien syntetycznych o zwiększonej odporności mechanicznej, niebieska lub zielona . Przeznaczona do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu. Gramatura min.57g/m², wytrzymałośc na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500mN, wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190 kPa, na mokro nie mniej niż 150 kPa, wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m; wytrzymałośc na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Wysoka bariera bakteriologiczna i mozliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym minimum 180 dni. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia spełnienia wymagań parametrów wytrzymałosciowych i zgodności z normą EN 868-2 oraz EN ISO 11607-1. | 100x100 | szt. | 500
|  | 90 x 90 | szt. | 500
2. | Papier do sterylizacji biały - włókno celulozowe, miękki, gramatura nominalna co najmniej 60g/m². Wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1, 2; PN EN 868- 1,2. - Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m - w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33kN/m, - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, - w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,45 kN/m, - gramatura nominalna 58g/m², - wydłużenie podczas pęknięcia MD 13 % - wydłużenie podczas pęknięcia CD 5 % Wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta, a nie dystrybutora w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałości i zgodności z normą PN EN 868-2 oraz ISO 11607-1. Termin ważności minimum 1 rok licząc od daty dostarczenia materiału. | 90 x90 | szt. | 500
|  | 100x100 | szt. | 500
Razem

## część 15
Załącznik nr 15 Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm | szt. | 6000
2. | Probówki serologiczne plastikowe PS lub PP okołodenne , bez kołnierza i podziałki 12x75mm | szt. | 24000
3. | koreczki do probówek serologicznych z pozycji powyżej | szt. | 2000
4. | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, dł 75 mm f 2,3mm | szt. | 2500
5. | Probówki stożkowe PS, 16x 100mm bez kołnierza i podziałki | szt. | 4200
Razem

## część 16
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | worek stomijny jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty z zapięciem na rzepy, z płytką dwuwarstwową o wymiarach od 10-76 mm, z filtrem węglowym, pakowane po 30 szt | szt. | 210
2. | Worek pooperacyjny z okienkiem niesterylny , przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali, rozmiar 10-100mm | szt. | 20
3. | Krem przeciwodparzeniowy do pielęgnacji skóry wokół stomii. Tubka 60ml. | szt. | 10
4. | Gaziki do zmywania skóry wokół stomii | szt. | 200

## część 17
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 7-7,5mI, średnica 15mm | szt | 4000
2. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem 4-5ml, średnica 13 mm . | szt | 12000
3. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy 2-3 ml, średnica 13 mm wysokość 75 mm | szt | 6000
4. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 2-3 ml, średnica 11 mm | szt | 2500
5. | Probówko-strzykawka do hematologii K3EDTA 1-2 ml, średnica 11 mm | szt | 13000
6. | Probówko-strzykawka do OB. 3-4 ml, wersja logarytmiczna | szt | 3500
7. | Statyw do OB. do wersji logarytmicznej | szt | 1
8. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 3-3,5ml, średnica 11 mm, | szt | 7500
9. | Probówko-strzykawka do badań koagulologicznych 1-2 ml, średnica 13 mm, | szt | 500
10. | Probówko-strzykawka do glukozy poj.2-3 ml, średnica l3 mm, | szt | 700
11. | Probówko-strzykawka z HL 7,0-7,5 ml | szt | 100
12. | Probówko-strzykawka z HL 4,5-5,5 ml, średnica l l mm-15mm | szt | 200
13. | Probówko-strzykawka do pseudotrombocytopenii z jonami magnezu 2-3 ml | szt | 100
14. | Igła systemowa 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 19000
15. | Igła systemowa 0,7 i 0,8 i 0,9 długość 25mm | szt | 3000
16. | Igła systemowa bezpieczna 0,8 i 0,9 długość38mm | szt | 1000
17. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym 0,8 długość drenu 200-240mm,sterylna,jednoczęściowa bez konieczności montażu | szt | 3000
18. | Igła motylkowa do pobrania krwi w systemie zamkniętym 0,8-0,9 długość drenu do 80mm, | szt | 3600
19. | Łącznik do końcówek Luer (Multiadapter) | szt | 5000
20. | Łącznik membranowy (adapter membranowy) | szt | 4000
21. | Adapter do wykonywania pełnego rozmazu krwi, z łopatką | szt | 500
22. | Strzykawka do gazometrii z heparyną zbalansowaną wapniem, z filtrem odpowietrzającym 2ml | szt | 10000
23. | Mikro probówka do surowicy 500 ul | szt | 3000
24. | Mikro probówka z kapilara do hematologii z K3EDTA 100ul | szt | 2000
25. | Mikro probówka z kapilara do glukozy 200ul | szt | 4000
26. | Mikro probówka z kapilara do OB. 200 ul | szt | 100
27. | statyw do OB. do mikro probówek | szt | 1
28. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,2 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 1000
29. | Bezpieczny nakłuwacz nożykowy (neonatologiczny) głębokość nakłucia 1,6 mm szerokość nakłucia 1,5 mm | szt. | 2000
30. | Bezpieczny nakłuwacz igłowy głębokość nakłucia 1,8mm szerokość 21G | szt. | 1000
31. | Probówka do liczenia retikulocytów | szt | 50
32. | Probówka do liczenia trombocytów (Trombo Plus) | szt | 100
33. | Końcówki do pipet żółte 1-200 | szt | 30000
34. | Końcówki do pipet niebieskie 100-1000 | szt | 10000
35. | Probówka typu Eppendorph pojemość 0,5 z korkiem, bez podziałki, przeźroczyste | szt | 3000
36. | Staza automatyczna | szt | 20
37. | Staza jednorazowa papierowa | szt | 600
38. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 17 mm, (różne kolory) | szt | 5
39. | Statyw 50-miejscowy, o średnicy otworów 13 mm, (różne kolory) | szt | 5
razem
W pozycjach od 1-22 przedmiotem zamówienia jest system zamknięty, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby wszystkie elememty systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta, co zagwarantuje ich kompatybilność.
W przypadku, gdyby jednak elementy systemu pochodziły od kilku producentów, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów elemetów systemu o ich kompatybilności.
System zamknięty musi zapewnić dwie metody pobrania (aspiracyjną i próżniową)
Probówki wykonane z tworzywa sztucznego odpornrgo na zgniecenia, pęknięcia i odkształcenia
System powinien umożliwiać pobranie krwi z jednego wkłucia do kilku probówek, jak również do butelek na posiew
Igła zespolona fabrycznie z uchwytem, pakowana sterylnie, pojedynczo
Probówki muszą posiadać korki zakreęcane a nie wciskane, co eliminuje efekt aerozolowy przy otwieraniu
Połączenie zestawu - mocowanie gwarantujące stabilność zestawu: igła systemowa plus probówka (podwójny gwint, specjalne zaczepy)
Wykonanawca zapewni przeszkolenie całego personelu na jego koszt (szkolenie teoretyczne i praktyczne), dostarczy materiały szkoleniowe. Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu
0.43
0.43
0.54
0.45
0.47
0.7
93
0.47
0.47
0.45
0.45
0.45
1.2
0.43
0.43
0.8
1.35
1.35
0.43
0.23
0.42
1.9
0.6
0.54
0.54
1.9
140
0.55
0.55
0.5
1
1.1
0.02
0.02
0.01
28
1.5
45
45

## część 18
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | wkłady workowe 2000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą do pojemników typu SERRES, z wkładem żelującym, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm, oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 1200
2. | wkłady workowe 1000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie do pojemników typu SERRES, z wkładem żelującym, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie | szt | 100
3. | Tytanowy ładunek do klipsownicy automatycznej, sterylny, ilość klipsów w ładunku 19 szt ML f 10mm | op. | 30
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## część 19
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Zestaw drenów do EIP 2 do endoskopów giętkich ze złączem typu Luer, sterylny, dł. 2,5 m | szt | 50
2. | Elektroda neutralna, na podłożu z włókniną przep. Dla powietrza jednor, dzielona pow. 85cm2 z dodatkową pow. eliminującą nadmierną gęstość prądu | szt | 500
3. | Jednorazowa sonda argonowa czołowa dł. 2200 mm,średnica 2,3 mm | szt | 5
4. | Jednorazowa sonda argonowa stożkowa dł. 2200 mm,średnica 2,3 mm | szt | 5
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## część 20
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1 | Tamponada balonowa - stosowana do leczenia krwotoków poporodowych | szt | 2
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## część 21
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne, dł. 1600 mm i 2300mm, pokryte teflonem, śr. 2,3 mm (standard, rozwarcie łyżeczek 6,9 mm) i 3,0 mm (jumbo, rozwarcie łyżeczek 8,4 mm) - do wyboru przy zamówieniu | szt. | 1000
2. | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,3 mm, dł. 2300 -2400 mm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką (rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 100
3. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G), dł. 5 mm | szt. | 30
4. | Jednorazowy ustnik z gumką, wstępnie złożony (gumka założona z jednej strony), każdy ustnik pakowany pojedynczo | szt. | 800
5. | Jednorazowa uniwersalna, dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu – szczoteczki o średnicy 6 mm zakończone kulkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem kanału, średnica pręcika prowadzącego 1,7- 1,9 mm, długość całkowita 230 - 250 cm. | szt. | 1200
6. | Sterylna, jednorazowa klipsownica do endoskopii, dł. 2300 mm, rozwarcie ramion: 11 mm, 13 mm, 16 mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, śr. 2,5 mm, możliwość wykonania rezonansu | szt. | 30
7. | Sterylna, jednorazowa siatka do polipów śr. osłonki 2,3 mm, dł. 2300 mm, siatka 30x60 mm | szt. | 60
8. | Sterylna, jednorazowa pułapka do polipektomii jednokomorowa | szt. | 50
9. | Sterylna, jednorazowa pułapka do polipektomii czterokomorowa | szt. | 70
razem

## część 22
LP | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 1000 ml | szt. | 1500
2. | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 5000 ml | szt. | 10
3. | Wiadro PP okrągłe, białe z pokrywą, pojemność 3000 ml | szt. | 50
razem

## część 23
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wrtość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | półmaski filtrujące FFP3 - pakowane pojedynczo, bez zaworu, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 200
2. | półmaski filtrujące FFP3 - pakowane pojedynczo, z zaworem wydechowym, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 200
3. | półmaski filtrujące FFP2- pakowane pojedynczo, bez zaworu, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 200
4. | półmaski filtrujące FFP2- pakowane pojedynczo, z zaworem wydechowym, Norma EN 149:2001+A1:2009 | szt. | 200
suma
Półmaski powinny spełniać następujące wymagania -
zgodność z normami:
PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);
PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
oznakowanie znakiem CE

## część 24
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy
1. | Strzykawki wielokrotnego użytku 12h (x2) do tomografii komputerowej do Guerbet OptiVantage® - 350 PSI | szt. | 240
2. | 12h Zestaw wielokrotnego użytku do napełniania i wstrzykiwania do podawania dożylnego środków kontrastowych do tomografii komputerowej - 350 PSI | szt. | 240
3. | Linia pacjenta o długości 23 cm z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - 350 PSI | szt. | 1500
4. | Podwójna strzykawka do tomografii komputerowej, rurka zwijana z rozdzielaczem z podwójnym zaworem zwrotnym i końcówkami do napełniania zwijany przewód Y 60” (150 cm) - 350 PSI | szt. | 40
5. | Zwijany niskociśnieniowy przewód połączeniowy 152 cm - 400 PSI | szt. | 50
Razem
Zamawiający wymaga produktów certyfikowanych przez producenta sprzętu OptiVantage
W instrukcji obsługi wstrzykiwaczy, w punkcie 1.6 dla Optivantage widnieje następujący zapis: Urządzenie jest zatwierdzone do stosowania wyłącznie z podanymi materiałami eksploatacyjnymi. Stosowanie innych materiałów może powodować obrażenia ciała pacjenta, obrażenia ciała operatora, uszkodzenie urządzenia i/lub problemy z działaniem wstrzykiwacza (tj. nieprawidłowa objętość podawana przez wstrzykiwacz, nieprawidłowa szybkość podawania, nieprawidłowe ciśnienie itp.)“ .Dodatkowo podczas trwania gwarancji, warunki mówią o tym, że w przypadku stosowania nieoryginalnej jednorazówki, gwarancja na sprzęt zostanie utracona. Jest to warunkowane tym, że jako producent sprzętu nie jesteśmy w stanie gwarantować jakości jednorazówki innej firmy i w przypadku np. pęknięcia wkładu i zalania głowicy strzykawki, nie możemy uznać ewentualnych roszczeń. W załączeniu aktualny certyfikat jakości. Klauzula: Zamawiający ze względu na warunki utrzymaniania gwarancji Optiventage MultiUse wymaga, aby oferowane wkłady były w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu oraz potwierdzone oświadczeniem producenta wstrzykiwacza.

## część 25
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Fartuch zabiegowy , niesterylny, podfoliowane elementy: przód fartycha na całej długości oraz rękawy, zapinany z tyłu. Rozmiary M,L,XL, | szt | 1000

## część 26
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | test ureazowy na helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka | szt | 700

## część 27
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika, 19mm x 50mm | rolka | 50
2. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, 19x55 | rolka | 50
3. | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do pary wodnej, kl. 4, liniowe ułożenie wskaźnika, oznaczenie normy i klasy na każdym pasku, op. 250szt | op. | 20
4. | Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych o pojemności 300ml | szt. | 5
5. | Test kontroli skuteczności zgrzewu. Arkusz testowy z folią, zaopatrzony w miejsce do dokumentowania przeprowadzonej kontroli, zawierający dane dotyczące: nazwy i numeru urządzenia, nazwy komórki w której umiejscowiona jest zgrzewarka, datę wykonania testu, podpis osoby kontrolującej test wykonanego zgrzewu. Opakowanie 250 szt. testów. | op. | 1
6. | Wskaźnik typu 6 do pary wodnej, przeznaczony do kontroli sterylizacji 121°C/ 20min i 134°C/7minut, wskaźnik wolny od toksycznych metali, jednoznaczna zmiana substancji wskaźnikowej po procesie sterylzacji. Zgodny z normą EN-ISO 11140-1:2014. op.250szt. | op. | 20
7. | Wskaźnik chemiczny do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni -dezynfektorze, o parametrach co najmniej 90°C/ 5 min. - wyraźna, jednoznaczna zmiana koloru pola wskaźnikowego po osiągnięciu krytycznych parametrów dezynfekcji termicznej, - wskaźnik umieszczony w komorze myjni podczas cyklu. Potwierdzenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i niebezpiecznych. Opakowanie 100 szt. | op. | 20
8. | Test kontroli skuteczności mycia, samoprzylepny w postaci arkusza z naniesionym syntetcznym zabrudzeniem testowym, do stosowania z przyrządem PCD. Opakowanie - arkusz 320 sztuk testów | op. | 10
9. | Przyrząd do w/w testu | szt. | 1
10. | Wskaźnik chemiczny do monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych w endoskopach giętkich, dł. 2,5m. Nie wymagajacy inkubacji, dokładność 1 ug w czasie krótszym niż 10 sekund, jednoznaczna, wyraźna zmina substancji wskaźnikowej. Opakowanie 10szt. | op | 5
11. | Przyrząd do w/w testu | szt. | 1
Suma

## część 28
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5 ml | szt. | 1000
2. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
3. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 5ml | szt. | 1000
4. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 05x25mm | op. | 5
5. | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami LuerLock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer ( zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100sztuk). Rozmiar 08x40mm | op. | 5
6. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze lub dodatkowej osłonie po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, pojemność 3ml | szt. | 1000
razem

## część 29
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,12 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 500 mm, szerokość 12 mm (+/-1mm), o gramaturze 63g/m2 brzegi taśmy zakończone pętelkami: Taśma w plastikowej osłonce lub bez. | szt | 40

## część 30
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Zestaw do żywienia ppzajelitowego kompatybilny z pompą MEDIMA line z filtrem 1,2μm dł. 285cm | szt. | 50
2. | Standardowy zestaw do przetoczeń dł. 285cm | szt. | 100
3. | Zestaw do żywienia pozajelitowego kompatybilny z pompą MEDIMA line z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł 285 cm | szt. | 50
suma

## część 31
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Zużycie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Laktator elektryczny, uciskowy, dwufazowy, sterowany mikroprocesorem. Odciąganie pokarmu z jednej lub obu piersi. Faza odciągania średnia 11 mmHg. Siła ssania:37-255 mmHg. Szybkość ssania: 30-60 cpm. W trwałej obudowie zapewniającej utrzymanie urządzenia w czystości. Długość kabla zasilającego nie mniej niż 1,8m. Waga max. 3kg | szt. | 2
2. | Zestaw do odciągania pokarmu w postaci lejków, wielokrotnego użytku do sterylizacji autoklawowej 121 stopni, kompatybilny z poz. 1 . | szt. | 12
suma