Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dane Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Dostawa butli na 12 miesięcy | Przewidywane zapotrzebowanie | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciekły tlen medyczny | 25 ton |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Transport ciekły tlen medyczny | 14 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tlen medyczny (2,3m3) butla B11/200B TAKEO G2 | 130 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tlen medyczny (10,6m3) butla stalowa B50/200b RPV | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CO2 medyczny Laparos (7,5 kg) butla 10l/49,5B | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podtlenek azotu medyczny (7kg) butla B10/44B | 9 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tlen medyczny (2,1 m3) butla stalowa B10/200B RPV | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Tlen medyczny (0,4 m3) butla B2/200B | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Transport butli | 22 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dzierżawa butla stalowa | 3650 butlodni |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dzierżawa butla aluminiowa | 9125 butlodni |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Argon medyczny butla 10l stalowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |

Podpis i pieczęć wykonawcy