## część 11
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Nabój z H2O2 do wykorzystania podczas jednego procesu, kompatybilny ze sterylizatorem Reno S-30 , nabój pojemność 4 ml/stężenie 50% ( opakowanie 20 sztuk) | szt. | 280
2. | Testy biologiczne plazma. Ampułkowy test biologiczne do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 24 godz. Opakowanie 50 szt. Razem z testami Zamawiający wymaga dostarczenia kompatybilnego do testów inkubatora przy pierwszej dostawie. | szt. | 50
3. | Testy chemiczne do kontroli sterylizacji plazmą gazu: wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu. Wskaźniki monitorują penetrację czynnika sterylizującego. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika z rózowego na niebieski. Opakowanie a' 250 szt. | szt. | 2000
4. | Etykiety bezcelulozowe do sterylizacji metodą plazmy , kompatybilne z metkownicą GKE trzyrzędową alfanumeryczną - 500 sztuk etykiet na rolce | szt. | 4
5. | Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 75-80 mm | szt. | 10
6. | Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 150-160 mm | szt. | 10
7. | Rękaw papierowo-foliowy typu TYVEC do sterylizacji plazmowej. Gramatura papieru 64,4g\m2 , grubość folii 52 µm , długość rolki 70m. Informacja o rozmiarze rękawa i kierunku otwierania, numer LOT i oznaczenie normy ISO 11607-1 i 2 na linii zgrzewu fabrycznego. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią na Tyveku. Informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim na linii zgrzewu. Wskaźnik sterylizacji nadrukowany, ekologiczny w kolorze różowym. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym. Potwierdzenie przez producenta ISO 13485, ISO 14001, EN 868-5, ISO 11607-1 i 2. Rozmiar 285-300 mm | szt. | 10
8. | Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów/ torebek, o parametrach: - gramatura polyolefinu 93g/m² - grubość folii 50 µm - folia 6-warstwowa - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, - wskaźnik nadrukowany co 10 cm - bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5 - temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, rozmiar 16x70 m | szt. | 2
9. | Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów/ torebek, o parametrach: - gramatura polyolefinu 93g/m² - grubość folii 50 µm - folia 6-warstwowa - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, - wskaźnik nadrukowany co 10 cm - bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5 - temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, rozmiar 32 x 70 m | szt. | 5
10. | Zgrzewarka rotacyjna do profesjonalnego zgrzewania opakowań sterylizacyjnych (możliwość zgrzewania opakowań papierowo foliowych oraz TYVEK). Wyświetlanie temperatury zgrzewania, automatyczna kontrola odchyłki temperatury, w przypadku jej przekroczenia następuje samoczynne zatrzymanie napędu. Automatyczny start/stop. Zgrzewarka w obudowie lakierowanej w kolorze białym o mocy nie większej niż 420 W. Płatność w 12 równych ratach. | szt. | 1
Razem
Do pozycji 8 oraz 9 Zamawiający wymaga:
- certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji,
- certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową - potwierdzenie bariery mikrobiologicznej przez niezależną jednostkę notyfikowaną