## Pakiet 1 łóżka
Nazwa asortymentu | Jednostka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość brutto | Producent
Łóżko elektryczne - regulowane za pomocą silników elektrycznych sterowanych z barierek bocznych, sterowane z przewodowego pilota od strony nóg pacjenta, system jezdny składa się z 4 pojedynczych kół, blokowanych centralnie. Oparcie pleców - mechaniczne opuszczanie segmentów w razie braku zasilania z sieci oraz system podwójnej autoregresji, zapobiegający zakleszczeniu pacjenta. Łóżko oparte na pantografach wspomagających regulacje elektrycznych funkcji łóżka. Łóżko wyposażone w cztery koła blokowane centralnym hamulcem regulowanym nogą - dźwignią usytułowaną w części nożnej łóżka. Szczyty łóżka łatwo odejmowalne. Elektrycznie sterowane: regulacja wysokości, oparcia pleców, oparcia stóp. Wymiary: regulacja wysokości: 35cm-85cm, szerokość całkowita: 94 - 99,5cm (wymagalne z uwagi na szerokość wejścia do sali chorych), szerokość leża: 90 - 95cm, długość leża: 188 – 195 cm, - długość całkowita: 210 – 230 cm. Szczegółowe wymagania techniczne łóżka znajdują się w załączniku nr 8 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych. | szt. | 30
Suma

## Pakiet 2 sprzęt medyczny
Nazwa asortymentu | Jednostka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość brutto | Producent
Wózkowanna wózek kąpielowy do mycia pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną regulacją wysokości i pochylenia leżyska. Max. udźwig 180 kg, wyposażony w materac i podparcie szyi. Dreny w materacu ułatwiające odprowadzenie wody, centralny system hamulców. Zewnętrzny wymiar leżyska: 200 - 210 x 70 - 85 cm, zakres unoszenia: 56 -107 cm, Pozycja anty-Trendeleanburg 10°. | szt. | 1
Pasy zabezpieczające - kompletny systemowy zestaw pasów do unieruchamiania pacjenta w łóżku szpitalnym lub w transporcie medycznym na noszach lub na wózku transportowym. Umożliwiające całkowite unieruchomienie pacjenta (klatka piersiowa, brzuch, nadgarstki, kostki) lub tylko poszczególne partie ciała. Uprzęże i pasy wykonane z trwałej i mocnej dzianiny. Otwory regulacyjne. Zapinane przy pomocy zamków magnetycznych, do otwarcia których można użyć tylko kluczy magnetycznych zawartych w zestawie. | szt. | 10
Drabinki służące do samodzielnego podciągnięcia się przez pacjenta, Długość drabinki 1,80 – 2,00 m. | szt. | 5
Balkonik/chodzik rama wzmocniona, aluminiowa, składany za pomocą jednego przycisku, konstrukcja z regulacją wysokości. | szt. | 10
SUMA